|  | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ гр.София 1618, бул.“Монтевидео“21, тел.: 02 9559892 ; +359 879 023315 e’mail: nsou151@abv.bg ; web: www.nsousofia.org |
| --- | --- |

Утвърждавам: (п)(п)

Росен Цветанов, Директор

П     Л     А     Н

за действия на личния състав от

в НСУ “СОФИЯ” гр.София, бул.”Монтевидео”21

за гасене на пожари и ликвидиране на аварии

Настоящият план се издава на основание чл.9, aл.1, т.2 от Наредба 8121з/01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ИЛИ АВАРИИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС

І. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар;:

Първият, забелязал пожара, незабавно съобщава за това на тел. 112 , като дава информация кой се обажда – длъжност и фамилия, къде и какво гори – наименование на обекта, вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. Уведомява незабавно училищното ръководство – директор и заместник-директори, след което излиза /или изпраща друг служител – член на групата за наблюдение и оповестяване/ на улицата, за да посрещне и насочи противопожарните автомобили към мястото на пожара, ел.таблата и водоизточниците. Подава сигнала "Пожар" с цел да извести близко намиращите се служители, учители и ученици.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководството на училището, същото известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

Петър Илиев, зам.-директор АСД и отговорник по ПБ, тел.:0879 023316

Иво Кирков, главен учител, тел.: 0888 207885

Николай Димитров, заместник-директор УД, тел.: 0898 957453

Всички членове на противопожарния нещатен щаб, назначени със заповед на директора.

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – общинска администрация, електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Организиране на евакуацията. Директорът и заместник-директорите на училището, подпомагани от противопожарния нещатен щаб, организират незабавно евакуацията – напускане на застрашените лица от зоната, чрез подаване на установения за това сигнал (чрез известителната инасталация на училището) и поемат ръководството на евакуацията. При пожар или при подаване на сигнал за евакуация децата и учениците се извеждат от учителите незабавно, организирано и без паника през коридорите и изходите извън горящата сграда, съгласно Плана за евакуация. Напускането на класните стаи, кабинетите и т.н. става в следната последователност: с предимство от съответния етаж се извеждат най-малките ученици, учителите и непедагогическия персонал напускат последни сградата. Задълженията по евакуирането на учениците се поемат от учителя, преподаващ в момента в паралелката/групата. Директорът и заместник-директорите, подпомагани от нещатния щаб следят и насочват пребиваващите в сградата /етажа/ деца, ученици и учители да напуснат по най-краткия и безопасен начин мястото на пожара. Същите не допускат връщането в сградата /етажа/ на лица за забравени вещи и предмети. Проверяват етажите на учебното заведение за останали или застрашени хора.Същите ползват текстилна маска на дихателните пътища, намокрена с воден разтвор на сода бикарбонат или само с вода. При задимяване на едното от стълбищата, евакуиращият се поток от хора се насочва към другото. При силно задимяване на етажния коридор децата, учениците и учителите, ако не са пряко застрашени от огъня и димните продукти, остават в кабинетите и класните стаи, отварят прозорците, с дрехи уплътняват вратите и чакат пристигането на специализирана помощ или погасяването на пожара.Когато има пряка заплаха от огъня или димните продукти, пребиваващите в помещението /етажа/ го напускат с текстилна маска на дихателните пътища по възможност мокра, по най-бързия начин. Ако следва да се премине през горящ участък, тялото и особено главата следва да се защитят с дрехи, по възможност мокри. НЕДОПУСТИМО Е ЕВАКУАЦИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ СКАЧАНЕ ОТ ЕТАЖИТЕ! Проверка на фактическото състояние на евакуираните деца и ученици Всички евакуирани ученици се проверяват и преброяват с поименен списък на класа от учителя. На пострадалите се оказва първа помощ. Организация на пункта за настаняване на евакуираните Организацията на пункта за настаняване /през зимата/ се извършва от училищното ръководство – директор или негов заместник. Децата, учениците и служителите се настаняват в незасегнатата сграда на училището. СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ ЕВАКУАЦИЯ: - За учениците от 1-4 клас и съответните преподаватели /1-ва сграда/: зелената площ на двора на училището, като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде указано от отговорника или негов заместник. Отговорник: Т.Апостолова, зам.-директор. - За учениците от 5-12 клас, съответните преподаватели и непедагогическия персонал /1-ва сграда и физкултурен салон/: зелената площ до физкултурния салон, като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде от отговорника или негов заместник. Отговорник: Мариана Пищалова, зам.-директор - За учениците от 2-ра сграда, съответните преподаватели и непедагогическия персонал: зелената площ до ниско тяло, като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде указано от отговорника или негов заместник. Отговорник: Николай Димитров, зам.-директор. - За децата от подготвителните групи от ниско тяло, съответните учители и непедагогическия персонал: зелената площ до ниско тяло, като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде указано от отговорника или негов заместник. Отговорник: Елина Цветанова, ръководител ИО. Учениците да се движат организирано и под строй. Групите за защита при БАК координират и подпомагат организацията на сборните пунктове и пунктовете за раздаване на индивидуални средства за защита.

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. Гасенето на пожара се организира незабавно от момента на откриването му. За целта се ползват всички намиращи се в сградата противопожарни уреди и съоръжения – пожарогасители, подръчни средства – кофи, лопати и други. Гасенето на пожара до пристигането на органите на ПБЗН се извършва от противопожарното ядро и обслужващия персонал, незает с евакуацията на учениците, в случай, че задимяването не застрашава живота им. При възможност се отварят етажните прозорци на коридора и се затварят вратите към стълбището. Служителите от администрацията, незаети с евакуацията на децата и учениците изнасят на безопасно място ценната документация на училището, в случай че това не застрашава живота им.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководството на училището – директор, заместник-директори или отговорника по ПБ, както и застрашените лица.

2. Директорът на училището, заместник-директорите, длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, с помощта на противопожарния нещатен щаб преценяват естеството на опасността и вземат решение за необходимостта от евакуация.

3. Директорът на училището, заместник-директорите или отговорникът по ПБ:

3.1. подпомагат с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. организират изключването - цялостно или частично на електрозахранването на училищната сграда;

3.3. организират изключването на технологичното оборудване (компютри и др.техника).

СЛЕД УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ, В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ, ПРЕЗ НОЩТА

Физическата охрана, открила пожара:

- Незабавно информира органите на ПБЗН  на тел.: 112.

- Организира изключването на ел.захранването в сградата.

- При възможност започва гасителни действия с наличната противопожарна техника.

- Посреща органите на ПБЗН, насочва ги към мястото на пожара, като ги информира за местонахождението на ел.табла и водоизточници.

- Информира ръководството на училището за произшествието.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ИЛИ АВАРИИ Следва се същата последователност по организиране и извършване на евакуацията на учениците и служителите в училището, съгласно Плана за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, утвърден от директора. Изготвил: (п)

Е. Цветанова, ръководител ИО