IESNA:LM-63-2002

[TEST]

[LAMP] GLC-LD02 55w TII

[OTHER]

[OTHER] Gamma(deg)    Fz(lm)      Ft(lm)     %Lum    %Lamp

[OTHER]   0- 10       125.75      125.75     2.27     2.27

[OTHER]  10- 20       377.91      503.65     9.08     9.08

[OTHER]  20- 30       673.30     1176.96    21.21    21.21

[OTHER]  30- 40       836.07     2013.03    36.28    36.28

[OTHER]  40- 50       856.28     2869.30    51.72    51.72

[OTHER]  50- 60      1003.09     3872.40    69.80    69.80

[OTHER]  60- 70      1125.97     4998.36    90.09    90.09

[OTHER]  70- 80       477.98     5476.35    98.71    98.71

[OTHER]  80- 90        71.74     5548.09   100.00   100.00

[OTHER]  90-100         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 100-110         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 110-120         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 120-130         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 130-140         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 140-150         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 150-160         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 160-170         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER] 170-180         0.00     5548.09   100.00   100.00

[OTHER]

TILT=NONE

1 5548.1 1 91 181 2 2 0.000 0.000 0.000

1.000 1 64.5

-90.0  -88.0  -86.0  -84.0  -82.0  -80.0  -78.0  -76.0  -74.0  -72.0

-70.0  -68.0  -66.0  -64.0  -62.0  -60.0  -58.0  -56.0  -54.0  -52.0

-50.0  -48.0  -46.0  -44.0  -42.0  -40.0  -38.0  -36.0  -34.0  -32.0

-30.0  -28.0  -26.0  -24.0  -22.0  -20.0  -18.0  -16.0  -14.0  -12.0

-10.0  -8.0   -6.0   -4.0   -2.0   0.0    2.0    4.0    6.0    8.0

10.0   12.0   14.0   16.0   18.0   20.0   22.0   24.0   26.0   28.0

30.0   32.0   34.0   36.0   38.0   40.0   42.0   44.0   46.0   48.0

50.0   52.0   54.0   56.0   58.0   60.0   62.0   64.0   66.0   68.0

70.0   72.0   74.0   76.0   78.0   80.0   82.0   84.0   86.0   88.0

90.0

-90.0  -89.0  -88.0  -87.0  -86.0  -85.0  -84.0  -83.0  -82.0  -81.0

-80.0  -79.0  -78.0  -77.0  -76.0  -75.0  -74.0  -73.0  -72.0  -71.0

-70.0  -69.0  -68.0  -67.0  -66.0  -65.0  -64.0  -63.0  -62.0  -61.0

-60.0  -59.0  -58.0  -57.0  -56.0  -55.0  -54.0  -53.0  -52.0  -51.0

-50.0  -49.0  -48.0  -47.0  -46.0  -45.0  -44.0  -43.0  -42.0  -41.0

-40.0  -39.0  -38.0  -37.0  -36.0  -35.0  -34.0  -33.0  -32.0  -31.0

-30.0  -29.0  -28.0  -27.0  -26.0  -25.0  -24.0  -23.0  -22.0  -21.0

-20.0  -19.0  -18.0  -17.0  -16.0  -15.0  -14.0  -13.0  -12.0  -11.0

-10.0  -9.0   -8.0   -7.0   -6.0   -5.0   -4.0   -3.0   -2.0   -1.0

0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0

10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0

20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0

30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0

40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0

50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0

60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0

70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0

80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0

90.0

0.00     0.00     0.00     17.33    23.13    22.69    25.16    21.15    26.85    20.73

27.07    21.49    28.03    23.68    29.52    27.70    30.86    27.11    31.65    27.29

31.77    27.81    32.60    28.67    33.51    30.28    34.19    30.16    34.50    30.38

34.42    31.01    35.33    31.84    35.50    32.35    35.70    31.95    36.00    32.14

35.77    32.19    36.17    32.05    36.13    32.33    36.18    32.06    36.32    32.23

36.04    32.28    36.26    32.20    36.07    32.57    36.00    32.38    36.07    32.61

35.75    32.72    35.90    32.71    35.68    33.13    35.56    33.03    35.56    33.28

35.26    33.43    35.34    33.44    35.17    33.73    35.09    33.68    35.09    33.85

34.91    33.94    34.95    33.95    34.83    34.17    34.74    34.19    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     22.19    27.41    24.08    29.70    26.25    31.75    26.96

32.26    27.55    33.88    28.68    34.61    30.36    35.63    31.37    36.94    31.71

37.39    32.18    38.44    33.04    38.94    33.97    39.58    34.41    40.27    34.46

40.13    34.87    41.13    35.54    41.07    35.46    41.40    35.94    42.07    35.88

41.52    35.97    42.40    36.23    42.22    36.04    42.30    36.32    42.64    36.18

41.91    36.15    42.44    36.24    41.94    35.91    41.68    36.10    41.71    35.91

40.86    35.83    41.04    35.86    40.45    35.51    40.06    35.61    39.90    35.41

39.13    35.30    39.06    35.29    38.51    35.05    38.07    35.12    37.77    35.00

37.06    34.93    36.88    34.92    36.37    34.74    35.97    34.73    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     26.41    31.95    28.42    33.94    30.99    35.41    32.01

36.78    33.07    38.92    34.39    40.20    34.84    41.65    36.43    43.30    37.16

44.09    37.91    45.78    38.78    46.39    39.11    47.36    40.06    48.63    40.20

48.65    40.63    50.36    41.28    50.54    40.85    51.23    41.94    52.34    41.80

51.69    41.96    52.96    42.49    52.67    41.95    52.80    42.65    53.34    42.28

52.29    42.18    52.96    42.36    52.05    41.51    51.52    41.84    51.39    41.28

49.79    40.95    49.69    40.87    48.49    40.04    47.55    40.08    46.91    39.52

45.31    39.10    44.64    38.87    43.34    38.15    42.21    37.99    41.31    37.42

40.03    36.97    39.22    36.68    38.12    36.06    37.25    35.88    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     30.72    35.31    33.18    37.15    34.69    39.31    36.09

41.03    37.85    43.28    39.70    45.07    40.69    47.23    42.62    49.55    43.70

50.73    44.93    53.56    46.26    55.14    46.52    57.10    48.21    59.26    48.64

59.63    49.50    62.13    50.70    62.79    50.37    63.96    52.08    65.52    52.02

64.93    52.32    66.45    53.07    66.13    52.27    66.31    53.33    66.93    52.81

65.61    52.62    66.20    52.77    64.96    51.34    64.05    51.70    63.50    50.59

61.26    49.74    60.73    49.27    58.68    47.70    56.76    47.39    55.11    46.11

52.30    44.97    50.84    44.09    48.58    42.59    46.51    41.82    44.81    40.67

42.84    39.62    41.52    38.72    39.95    37.53    38.54    36.97    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     34.63    38.21    35.99    40.46    38.30    42.93    40.17

45.02    42.16    48.08    44.25    50.45    45.88    53.34    48.58    56.60    50.14

58.66    52.15    62.49    54.56    64.83    55.73    67.64    58.48    70.85    59.44

72.33    60.88    76.00    62.77    77.32    62.82    79.30    65.10    81.79    65.22

81.50    65.69    83.73    66.60    83.43    65.67    83.64    66.94    84.29    66.27

82.19    65.90    82.60    65.88    80.56    64.03    78.71    64.06    77.29    62.38

74.11    60.99    72.56    59.96    69.53    57.40    66.75    56.13    64.36    53.70

60.84    51.57    58.61    49.84    55.24    47.31    52.00    45.70    49.21    43.83

46.22    42.18    44.18    40.78    42.10    39.12    40.14    37.96    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     37.25    40.50    39.16    43.30    41.75    46.51    43.97

49.47    46.55    53.37    49.38    56.81    51.51    60.91    55.18    65.19    57.63

67.50    60.57    72.34    63.91    75.60    65.75    79.87    69.53    84.95    71.59

87.82    74.17    95.00    77.05    97.86    77.58    102.16   81.01    108.45   81.64

112.03   82.61    113.41   84.00    114.84   82.85    115.26   84.42    114.50   83.24

113.30   82.40    110.17   81.99    107.03   79.12    102.93   78.30    97.45    75.70

90.73    73.33    87.51    71.29    82.42    67.76    78.10    65.74    74.76    62.60

70.14    59.73    67.49    57.11    63.39    53.36    59.05    50.64    54.81    47.71

50.15    45.20    47.27    43.15    44.29    41.05    41.62    39.23    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     39.34    42.40    41.65    46.17    44.95    50.43    47.99

54.12    51.42    59.49    55.16    65.10    58.45    70.60    63.38    75.25    66.35

77.89    69.92    84.89    74.24    90.14    76.96    97.68    82.77    107.52   86.39

115.59   91.41    125.95   97.15    131.38   98.57    139.70   105.75   150.35   110.24

154.34   112.72   159.51   114.11   160.95   115.57   161.40   114.95   160.84   113.90

156.51   111.74   152.68   108.60   145.71   105.45   138.15   100.40   129.68   94.09

117.15   89.12    111.29   85.27    102.03   79.56    94.19    76.64    88.47    72.45

81.38    68.82    78.38    65.68    73.87    61.10    68.35    57.00    62.07    52.48

55.06    48.71    51.41    45.80    47.17    42.78    43.46    40.46    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     40.85    43.70    43.95    48.70    48.39    54.38    52.28

59.21    56.81    66.71    62.25    75.10    67.95    82.80    73.26    88.87    76.57

93.01    81.39    103.72   87.81    112.53   92.47    124.89   102.89   140.46   111.55

153.12   120.77   170.17   129.49   180.04   133.27   193.79   146.14   208.85   152.35

209.05   156.93   222.31   160.86   221.63   161.05   222.15   161.75   223.97   158.67

212.12   154.59   211.93   149.72   199.13   141.71   186.90   134.59   176.63   123.42

157.86   114.22   147.07   107.23   131.59   96.83    118.37   91.56    108.56   84.92

97.58    79.88    92.55    76.37    86.42    71.36    78.88    65.33    70.10    58.57

60.76    53.24    55.86    49.39    49.86    44.95    44.73    41.98    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     41.67    44.22    45.72    50.34    51.68    57.50    56.79

63.45    62.96    72.41    70.76    84.23    79.43    95.25    86.16    104.32   90.94

112.91   98.36    128.63   108.44   143.30   116.62   162.56   133.16   184.65   146.79

200.34   161.65   228.76   176.31   242.25   183.78   258.69   203.79   277.36   208.95

279.00   215.68   295.39   224.30   295.16   218.96   296.10   225.34   298.14   218.04

283.30   212.03   282.22   207.63   266.15   190.62   251.24   183.18   238.15   167.24

212.04   152.46   194.96   140.11   171.63   123.08   150.78   113.66   134.58   103.07

118.59   95.06    107.57   89.66    97.89    83.17    87.46    74.58    76.05    65.43

65.24    58.31    59.35    53.05    51.77    46.67    45.33    42.79    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     41.87    45.01    46.56    51.87    54.12    59.93    60.48

66.69    67.93    76.04    77.84    90.90    90.62    105.56   99.87    118.95   108.61

134.60   120.77   160.27   136.14   184.69   150.45   214.17   174.67   245.04   192.49

263.64   214.55   297.60   237.99   314.63   246.51   333.11   270.86   353.45   278.18

358.10   287.19   372.86   298.04   373.74   292.27   374.62   299.94   375.34   290.72

361.74   282.76   358.63   276.68   341.22   255.61   324.16   246.87   307.35   225.09

275.96   203.50   253.41   184.34   222.58   158.92   192.91   142.65   167.21   126.59

141.66   113.08   122.91   102.51   107.93   93.28    93.88    81.65    80.20    70.64

68.58    62.29    62.01    55.84    53.80    47.71    46.50    42.96    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     42.41    46.44    47.62    54.04    56.11    62.70    63.31

69.75    71.37    80.86    82.55    97.86    99.25    117.02   111.87   137.96   126.77

163.62   147.44   202.91   172.69   237.73   196.69   276.82   231.65   316.17   254.34

339.01   280.62   376.55   308.94   396.58   320.32   417.96   345.90   440.08   355.78

442.82   365.48   457.13   375.62   457.29   371.87   458.75   377.37   461.13   368.54

448.18   360.18   447.61   352.30   428.83   330.13   408.44   318.19   387.26   291.66

350.28   264.68   322.05   239.37   282.41   205.78   243.76   180.03   208.91   154.44

171.09   132.29   144.10   114.79   121.17   101.07   101.69   86.70    85.25    74.39

71.61    65.29    64.50    58.18    56.09    49.43    48.07    43.57    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     43.44    48.09    49.44    56.43    58.64    65.34    66.23

72.65    75.31    86.81    88.38    108.48   107.34   135.58   126.70   167.16   150.79

203.34   183.27   252.97   221.06   295.98   254.40   343.12   299.25   391.05   327.59

422.31   357.78   468.01   389.48   490.60   403.68   512.85   432.25   534.47   441.45

532.17   449.98   548.43   459.57   548.19   455.00   552.23   462.49   559.61   454.65

547.64   447.89   550.82   441.25   530.24   416.40   506.78   400.48   481.28   368.77

434.53   336.16   398.41   304.14   347.86   260.68   299.17   226.83   255.60   190.00

207.43   157.59   172.40   131.96   140.14   110.38   113.22   93.01    91.99    78.43

74.63    68.05    66.69    60.51    57.95    51.68    49.24    44.46    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     44.48    49.51    51.70    58.54    61.15    67.82    69.00

75.73    79.73    93.70    96.39    121.65   120.56   157.81   150.60   199.42   185.25

242.74   228.15   301.88   275.58   354.20   316.37   411.85   369.86   470.46   406.68

509.21   445.16   562.53   483.15   588.58   498.04   612.09   527.65   633.69   533.32

629.87   540.30   649.97   551.06   651.00   545.31   657.59   559.15   669.00   553.63

659.10   549.23   662.96   544.49   638.49   515.98   609.75   497.57   578.13   457.91

522.34   416.47   477.34   375.54   415.30   320.18   354.95   278.15   300.60   231.52

242.14   189.92   199.32   155.81   160.53   124.48   127.60   101.96   100.61   83.31

77.96    70.66    68.84    62.45    59.38    53.44    50.01    45.05    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     45.36    50.49    53.66    60.24    63.41    70.25    71.78

79.02    84.71    102.42   106.01   135.92   137.29   177.59   178.33   225.29   221.08

276.64   272.31   346.67   329.18   409.86   379.23   477.10   444.47   544.18   489.84

591.73   535.87   648.59   580.10   679.40   597.06   706.82   627.13   731.48   631.78

731.99   639.92   751.86   653.67   754.83   648.34   763.67   666.85   777.35   664.05

771.02   661.03   772.24   655.45   743.55   621.53   708.43   597.96   669.18   550.23

606.98   499.84   551.81   449.16   479.60   381.44   407.89   328.46   341.70   271.37

273.55   220.73   220.74   179.25   176.45   141.81   139.58   113.38   108.60   89.29

81.58    73.40    71.24    64.16    61.01    54.60    50.93    45.43    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     45.97    51.29    55.02    61.75    65.45    72.69    74.64

82.83    90.72    110.52   117.49   147.76   154.35   195.00   200.83   250.90   250.96

312.28   311.65   393.96   379.41   467.74   440.30   544.13   513.90   619.37   567.95

675.44   620.16   740.96   668.34   778.31   690.47   811.47   723.18   840.10   731.74

839.56   741.92   857.50   756.16   861.15   753.50   872.39   773.85   889.54   774.19

887.42   771.63   891.69   762.88   862.26   724.22   823.92   692.63   778.19   638.08

703.31   579.40   637.16   518.54   552.19   440.66   467.54   375.12   388.86   307.63

308.38   247.14   244.06   197.17   190.00   155.73   146.67   123.43   112.74   95.09

85.09    76.41    73.43    66.11    62.70    55.90    52.03    45.95    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     46.44    52.40    56.15    63.44    67.35    75.07    77.76

86.41    96.67    114.66   127.55   155.83   167.97   212.13   222.04   280.97   281.59

354.99   353.12   453.69   432.17   539.22   503.32   630.32   584.95   722.11   647.40

786.15   708.20   870.95   764.33   912.25   792.29   949.05   830.65   981.08   839.83

968.84   848.53   994.55   861.71   1004.67  860.60   1020.14  884.18   1041.56  888.48

1049.24  889.56   1056.06  882.59   1032.15  841.93   993.23   805.91   936.09   740.75

838.56   670.23   759.37   597.81   651.27   506.57   545.68   428.50   450.62   348.62

350.66   276.22   274.33   215.32   207.15   164.69   153.66   128.66   114.47   98.91

86.28    79.26    74.59    67.91    64.22    57.50    53.31    46.56    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     47.23    53.75    57.58    65.26    69.30    76.90    80.74

88.05    100.54   117.54   133.10   165.63   178.57   232.64   245.69   315.09   317.98

405.71   404.34   528.33   498.65   633.08   579.80   746.39   680.84   864.23   754.13

952.12   828.55   1050.89  898.85   1090.77  925.66   1128.56  972.44   1164.31  974.96

1141.34  981.69   1177.03  1002.20  1187.08  1007.14  1210.70  1033.14  1245.99  1045.40

1249.90  1052.65  1274.11  1049.23  1248.75  1015.06  1207.48  971.40   1148.60  887.33

1035.04  798.96   924.52   710.14   783.10   592.39   647.03   498.96   525.37   400.64

399.96   312.50   308.48   239.21   228.12   175.09   164.29   132.23   118.13   100.37

86.54    80.44    74.51    69.19    65.30    59.25    54.80    47.38    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.14    55.09    59.36    66.60    71.16    77.43    82.48

88.66    102.79   123.64   138.48   179.60   192.78   257.41   272.50   354.66   360.40

465.69   467.02   616.18   583.68   751.08   682.47   897.04   810.30   1045.71  908.18

1153.71  1001.51  1277.22  1080.65  1321.10  1100.90  1358.30  1156.22  1393.61  1152.82

1363.70  1159.18  1401.37  1186.33  1405.27  1187.83  1436.09  1233.58  1487.89  1247.95

1488.11  1262.00  1537.05  1269.69  1509.06  1227.82  1467.90  1187.15  1410.96  1091.82

1269.20  979.78   1130.31  858.96   950.13   707.24   773.85   586.83   615.33   462.66

457.04   354.22   345.10   266.45   250.86   189.80   177.54   138.78   124.60   102.33

87.79    80.52    74.08    69.44    65.61    61.17    55.81    48.44    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.93    56.22    61.25    67.23    71.95    77.20    83.05

90.36    106.15   132.38   148.12   195.87   211.08   285.50   303.74   400.82   410.18

536.28   540.94   725.63   686.22   902.35   815.93   1091.88  978.15   1277.20  1099.71

1398.88  1215.47  1560.12  1312.44  1608.82  1329.77  1642.65  1386.82  1673.47  1378.66

1627.35  1382.54  1662.52  1408.95  1664.24  1401.58  1700.91  1470.59  1766.06  1488.00

1778.34  1512.58  1847.10  1535.88  1827.81  1482.24  1791.69  1453.57  1728.61  1340.08

1547.03  1199.76  1387.90  1047.10  1159.41  853.15   931.17   694.56   726.61   536.19

522.99   401.07   385.59   295.03   274.81   206.69   191.11   148.38   131.55   106.20

89.74    80.94    74.48    68.97    65.59    62.25    56.00    49.38    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     49.67    56.65    62.78    67.34    71.68    77.71    83.78

93.32    111.37   141.00   160.55   212.27   231.19   315.82   339.80   453.14   468.55

618.51   630.95   857.03   816.09   1078.39  988.61   1318.49  1195.14  1554.21  1338.04

1703.40  1479.50  1881.62  1603.23  1928.27  1614.42  1952.11  1670.88  1969.66  1650.41

1905.18  1644.94  1932.21  1668.95  1930.34  1659.53  1972.06  1742.29  2049.63  1772.20

2075.21  1812.72  2167.93  1852.13  2165.60  1803.48  2140.25  1779.90  2077.72  1637.82

1877.65  1467.46  1683.57  1285.21  1402.62  1033.60  1116.73  828.73   856.07   624.80

599.08   454.29   429.36   325.76   298.76   223.85   203.62   158.37   137.76   110.64

92.50    82.11    75.99    68.98    66.12    62.20    56.32    49.79    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.28    56.88    63.03    67.65    71.65    79.50    85.52

96.92    117.16   148.61   172.71   228.77   251.83   348.77   379.81   512.64   535.83

716.97   737.77   1011.44  970.57   1285.20  1186.21  1582.08  1450.77  1871.11  1628.80

2046.56  1792.51  2224.23  1926.88  2260.10  1929.67  2264.36  1974.55  2259.55  1937.42

2180.64  1918.69  2194.14  1936.09  2188.28  1924.60  2229.30  2019.51  2311.65  2062.42

2358.07  2121.57  2455.94  2182.61  2486.99  2148.59  2482.10  2131.91  2421.36  1977.69

2234.01  1780.61  2005.28  1557.58  1674.48  1247.67  1328.73  985.79   1004.49  727.57

687.50   514.22   477.59   357.54   323.49   239.99   215.58   167.25   143.64   115.13

96.81    84.24    78.07    69.95    67.09    62.29    57.29    50.36    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.12    57.82    62.65    68.71    72.64    81.91    88.21

101.74   122.77   155.86   183.95   245.20   273.58   383.39   423.96   577.18   614.81

826.42   864.21   1185.11  1151.77  1519.15  1418.64  1869.55  1745.52  2199.59  1958.83

2394.84  2135.39  2555.41  2265.80  2573.47  2254.41  2551.94  2274.31  2519.31  2220.10

2429.67  2187.39  2429.05  2194.43  2419.96  2182.13  2460.44  2276.46  2545.11  2334.86

2605.14  2407.01  2720.06  2482.60  2781.23  2491.37  2801.80  2472.84  2756.34  2327.69

2580.88  2119.64  2326.24  1856.89  1950.72  1492.06  1547.00  1165.40  1158.91  845.99

781.45   582.55   527.51   391.24   348.22   255.73   227.03   175.42   149.17   120.22

101.62   87.44    79.98    71.29    67.92    62.89    58.41    51.69    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     52.43    59.54    63.22    70.66    74.21    84.80    91.83

106.95   128.80   162.64   194.66   260.91   295.74   417.63   471.04   642.90   701.80

941.02   1005.76  1362.50  1356.24  1754.66  1682.07  2148.30  2057.03  2505.64  2297.21

2720.32  2475.13  2854.72  2588.19  2851.65  2558.75  2803.14  2545.13  2741.37  2474.49

2638.69  2429.36  2610.77  2425.92  2602.37  2414.00  2641.06  2506.89  2721.36  2575.13

2804.69  2662.60  2944.09  2759.60  3030.03  2802.86  3078.93  2800.74  3058.90  2668.61

2889.79  2453.56  2609.65  2158.63  2203.67  1742.81  1753.46  1351.18  1305.86  970.18

872.98   654.48   575.43   425.42   371.00   271.01   237.10   183.05   153.91   125.40

104.45   90.80    82.63    72.35    69.39    63.49    59.83    53.32    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     54.17    61.84    64.92    73.68    76.40    88.70    95.88

110.10   134.80   168.54   204.68   275.84   317.13   451.09   518.13   708.39   791.96

1056.86  1151.76  1535.49  1563.47  1983.81  1945.84  2419.56  2350.75  2799.10  2612.98

3017.47  2787.52  3127.92  2876.10  3097.66  2827.20  3020.73  2779.08  2933.09  2690.03

2812.59  2624.73  2764.12  2603.32  2746.12  2601.41  2777.86  2680.71  2857.26  2763.02

2960.86  2874.39  3114.19  2995.97  3227.91  3064.10  3305.50  3093.76  3309.74  2974.35

3162.68  2749.72  2872.36  2427.63  2437.30  1979.71  1942.21  1527.20  1441.14  1089.42

957.49   724.20   620.00   457.70   391.85   284.31   245.83   189.89   157.66   129.18

106.05   93.54    85.91    74.58    71.52    64.20    61.95    55.46    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.45    64.71    67.24    76.75    80.12    91.95    99.40

111.92   139.32   173.71   214.05   288.32   337.63   480.16   564.54   767.30   882.63

1161.46  1296.18  1688.83  1764.70  2188.42  2202.93  2661.94  2636.20  3057.81  2908.29

3271.17  3072.69  3352.01  3136.24  3297.93  3059.08  3193.54  2982.38  3077.98  2872.84

2944.84  2788.35  2885.82  2750.04  2855.65  2742.20  2883.04  2813.53  2966.72  2909.06

3075.44  3037.52  3242.83  3177.65  3379.57  3278.17  3479.57  3332.84  3504.99  3236.21

3386.23  3017.52  3094.73  2678.95  2635.13  2195.65  2099.38  1688.77  1551.50  1199.31

1027.56  788.74   656.72   487.70   407.87   296.00   251.72   195.65   160.40   131.85

107.50   95.98    87.77    77.75    73.36    65.28    64.98    58.62    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.48    67.48    69.94    78.78    83.55    93.33    101.94

113.79   142.81   177.51   222.21   297.13   354.43   502.96   605.89   815.58   964.38

1245.87  1425.14  1814.67  1943.26  2358.49  2433.59  2860.46  2890.29  3264.81  3164.49

3476.89  3311.59  3530.26  3347.46  3454.67  3248.39  3327.39  3138.69  3188.80  3011.41

3042.34  2915.33  2969.97  2865.92  2935.13  2845.37  2960.33  2920.71  3043.91  3021.08

3160.00  3159.13  3334.23  3316.31  3488.59  3442.84  3605.08  3516.31  3645.51  3445.61

3551.58  3240.48  3255.67  2892.95  2783.73  2377.30  2220.56  1821.45  1634.79  1289.53

1078.86  842.14   683.52   511.97   418.59   303.78   254.68   199.65   161.72   133.95

108.92   97.63    88.48    79.67    74.52    67.04    67.89    62.92    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.45    69.07    72.50    79.74    85.07    93.95    103.56

115.52   145.65   179.70   228.00   302.95   366.26   518.93   639.66   850.16   1030.73

1308.01  1530.27  1910.29  2090.74  2490.61  2626.24  3012.81  3094.68  3420.01  3370.85

3634.61  3503.58  3661.26  3513.96  3567.93  3395.37  3422.45  3259.40  3265.84  3115.57

3112.29  3006.15  3030.60  2946.29  2993.07  2923.96  3015.78  2996.70  3096.96  3101.96

3217.01  3247.12  3392.19  3414.73  3557.11  3562.46  3684.63  3647.69  3735.63  3598.55

3658.97  3403.63  3360.83  3049.04  2883.08  2518.42  2301.54  1922.70  1688.18  1356.82

1111.14  881.19   699.32   529.32   425.33   307.86   256.92   201.50   162.35   135.32

110.38   98.70    89.34    80.42    75.18    68.62    69.23    67.16    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.26    69.87    73.87    80.14    85.62    94.80    104.73

117.41   147.61   181.51   231.48   306.06   374.42   526.83   663.44   868.88   1079.09

1346.61  1609.15  1971.41  2204.11  2580.16  2777.12  3117.14  3248.51  3524.66  3527.31

3743.02  3647.94  3744.23  3634.60  3638.18  3501.27  3479.09  3343.64  3308.29  3189.07

3154.27  3071.44  3065.64  3004.47  3027.23  2981.67  3046.78  3049.89  3122.80  3156.98

3244.58  3304.60  3414.60  3476.36  3584.39  3637.86  3717.21  3731.41  3773.75  3697.30

3712.15  3509.90  3412.13  3151.89  2934.24  2614.28  2342.35  1988.80  1710.76  1399.66

1124.26  905.23   703.65   539.35   427.39   311.30   258.85   202.53   164.33   136.36

112.97   99.86    91.04    81.11    76.06    69.25    69.76    69.21    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.60    70.31    74.14    80.55    86.15    96.43    106.11

120.06   149.46   183.58   233.71   306.01   378.41   525.98   675.24   871.37   1107.75

1359.22  1659.01  1997.82  2278.46  2626.32  2881.86  3174.65  3352.42  3581.95  3633.84

3796.61  3743.63  3779.34  3709.08  3664.09  3567.28  3496.69  3390.89  3318.49  3231.28

3166.43  3109.96  3074.12  3038.07  3035.32  3016.39  3051.21  3077.16  3120.86  3183.69

3241.31  3329.59  3402.87  3499.53  3571.81  3669.24  3705.18  3765.17  3764.03  3742.95

3713.44  3562.14  3415.26  3202.83  2941.50  2665.66  2346.22  2019.04  1705.53  1417.51

1117.59  913.95   696.77   541.46   422.68   313.31   258.38   204.39   168.07   138.65

117.06   102.00   93.46    82.39    77.36    69.73    70.36    69.79    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     66.72    69.93    73.91    80.64    87.20    98.53    108.24

123.39   151.82   184.77   234.97   301.98   377.04   516.32   674.93   858.12   1115.29

1346.64  1678.52  1991.07  2313.76  2632.44  2938.89  3185.50  3410.40  3587.58  3689.28

3798.63  3787.97  3766.09  3738.05  3647.18  3590.14  3477.22  3403.23  3296.42  3242.46

3149.93  3120.27  3056.00  3045.80  3018.28  3024.85  3030.66  3077.57  3092.73  3181.08

3209.83  3322.09  3360.11  3486.11  3523.91  3657.51  3653.48  3752.85  3710.89  3738.74

3668.04  3564.35  3371.99  3207.64  2906.86  2675.36  2315.78  2017.09  1674.92  1411.56

1093.50  907.18   679.79   535.27   410.95   310.09   253.41   206.67   170.34   142.56

121.64   105.26   96.04    84.17    78.36    70.56    70.42    70.16    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     67.00    69.07    72.86    80.40    88.42    100.35   110.96

126.99   154.08   182.18   234.07   293.15   369.88   499.74   662.77   832.77   1102.38

1314.10  1668.86  1956.06  2312.27  2601.94  2952.62  3153.98  3418.38  3548.51  3693.11

3755.93  3782.36  3713.78  3721.03  3595.63  3573.34  3427.96  3381.10  3249.19  3223.17

3109.73  3102.96  3016.57  3027.77  2980.73  3008.80  2990.51  3052.53  3045.50  3151.28

3156.53  3284.97  3295.72  3439.76  3451.18  3608.06  3573.77  3698.90  3626.60  3689.47

3585.06  3520.02  3291.27  3167.61  2836.41  2646.12  2255.60  1985.44  1623.89  1384.21

1056.24  886.64   655.26   521.23   395.17   300.68   243.97   206.14   166.71   145.99

125.47   108.84   98.79    85.88    78.99    70.83    69.65    70.00    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     66.61    68.05    71.54    80.37    89.26    102.00   113.67

129.43   154.58   175.38   228.37   280.39   357.94   477.44   641.54   796.35   1073.44

1263.80  1635.08  1893.74  2278.35  2536.52  2925.54  3082.22  3382.43  3467.37  3652.22

3674.91  3734.85  3629.05  3667.37  3515.83  3523.89  3354.54  3332.02  3181.56  3179.46

3050.32  3063.15  2957.94  2989.10  2924.47  2972.35  2932.24  3008.67  2980.61  3101.01

3085.89  3226.12  3213.80  3370.74  3360.51  3531.63  3473.95  3615.92  3518.44  3605.83

3474.72  3438.16  3179.00  3090.68  2734.58  2582.13  2168.46  1929.07  1553.22  1340.06

1007.06  855.75   623.45   501.73   376.31   288.60   232.44   199.34   159.20   146.09

124.57   112.13   100.08   87.74    79.43    70.23    68.52    69.06    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.57    67.17    70.53    80.27    90.22    101.85   115.71

126.84   152.40   167.46   218.04   266.37   342.74   451.11   612.14   751.05   1030.08

1197.47  1578.77  1808.95  2212.99  2437.57  2860.05  2973.10  3304.40  3353.57  3571.14

3565.23  3651.98  3523.48  3583.67  3417.76  3447.99  3264.22  3261.09  3098.22  3115.94

2974.28  3004.13  2884.93  2931.39  2853.46  2917.55  2859.73  2946.94  2903.01  3033.25

3001.96  3149.85  3121.33  3284.03  3257.93  3437.00  3361.11  3510.89  3396.11  3496.58

3344.05  3326.86  3045.23  2981.57  2608.24  2487.58  2058.49  1849.33  1465.97  1280.14

945.26   815.26   585.34   477.14   355.21   275.49   221.60   189.38   152.57   141.88

117.50   112.32   97.71    89.12    78.98    69.74    67.60    67.30    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.28    66.59    70.05    79.33    90.49    98.83    114.35

119.80   147.15   161.16   207.20   253.62   325.55   422.89   576.67   700.06   974.26

1121.52  1503.21  1704.44  2120.41  2317.52  2754.74  2842.56  3191.47  3217.96  3459.40

3438.73  3544.36  3404.00  3481.29  3308.57  3354.24  3163.86  3174.21  3004.29  3036.25

2887.25  2929.61  2802.35  2859.55  2773.29  2847.37  2778.64  2872.09  2817.58  2952.48

2909.95  3061.65  3022.21  3186.76  3148.75  3329.10  3241.50  3393.12  3266.64  3370.08

3204.55  3194.64  2898.95  2849.76  2465.91  2366.72  1931.97  1750.27  1365.23  1205.62

875.40   765.30   542.88   448.64   333.29   261.77   213.02   181.43   149.22   135.04

109.81   107.61   93.23    88.17    77.50    69.79    66.86    65.41    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     63.35    65.61    69.83    77.65    88.84    95.47    109.31

113.56   140.48   156.84   198.87   242.09   308.36   394.45   537.42   646.62   910.79

1038.76  1412.98  1586.88  2005.95  2183.62  2629.09  2699.13  3056.03  3070.70  3328.35

3302.70  3421.36  3278.71  3366.40  3194.68  3250.74  3058.90  3076.99  2905.79  2945.77

2795.86  2844.80  2715.02  2778.51  2688.82  2768.07  2693.00  2789.20  2727.34  2863.77

2815.65  2966.08  2918.95  3083.10  3038.22  3214.39  3122.04  3268.61  3136.96  3235.59

3067.54  3051.75  2750.10  2703.67  2317.97  2228.15  1798.08  1635.78  1257.25  1120.31

802.22   709.14   499.09   417.60   312.15   248.98   206.31   177.05   148.11   129.51

105.76   101.52   90.14    85.22    75.94    69.77    65.98    63.96    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.44    64.41    68.79    76.14    86.52    93.43    104.51

109.77   135.20   152.78   192.47   230.60   291.70   366.51   497.20   592.51   842.69

949.38   1312.82  1463.26  1877.15  2034.71  2490.09  2541.63  2908.18  2919.90  3186.70

3163.45  3290.71  3155.23  3246.70  3080.06  3142.66  2951.47  2975.15  2805.51  2850.82

2700.76  2755.44  2627.09  2692.82  2603.19  2684.82  2606.79  2701.18  2637.85  2771.49

2718.67  2867.30  2817.78  2975.93  2929.67  3100.52  3006.63  3143.56  3014.58  3102.25

2933.14  2908.82  2605.38  2553.15  2168.68  2082.80  1661.00  1513.37  1148.57  1029.74

725.92   650.66   455.95   386.25   292.60   238.06   199.86   174.57   146.15   126.94

104.39   97.95    89.31    82.80    75.76    69.09    65.63    62.87    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     61.48    64.15    67.34    75.75    84.94    92.13    101.60

107.36   131.27   148.89   185.89   219.60   275.32   338.78   457.70   537.54   770.94

858.86   1206.32  1334.29  1739.39  1881.56  2330.04  2383.17  2753.21  2771.82  3041.67

3030.47  3159.34  3035.68  3128.80  2968.29  3031.31  2845.63  2871.62  2705.53  2753.13

2606.32  2663.92  2539.78  2606.85  2519.21  2599.54  2522.54  2614.03  2549.76  2678.26

2622.79  2768.22  2717.83  2871.59  2825.02  2987.75  2897.45  3025.50  2900.14  2973.86

2810.02  2769.26  2467.10  2405.19  2023.90  1932.17  1526.88  1389.82  1041.40  937.25

651.71   590.93   414.38   356.50   274.58   228.70   194.10   171.02   143.72   125.27

103.22   96.85    88.88    82.28    77.04    69.25    66.45    62.01    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     60.93    65.39    67.37    77.08    84.13    91.12    99.74

105.20   128.12   146.55   179.38   209.85   259.82   312.28   417.73   484.27   698.20

769.54   1096.57  1208.28  1595.95  1731.57  2167.18  2229.56  2599.16  2631.58  2901.15

2906.05  3033.07  2924.75  3014.08  2863.23  2922.50  2744.58  2768.77  2609.43  2655.92

2515.84  2573.05  2456.51  2521.84  2439.09  2516.57  2442.34  2528.51  2466.31  2586.27

2532.31  2670.31  2622.89  2769.40  2727.43  2880.64  2797.60  2914.27  2796.74  2855.08

2699.94  2638.56  2340.20  2262.21  1889.86  1785.59  1401.87  1268.17  940.92   846.55

583.39   533.04   376.38   328.22   258.53   220.94   189.53   167.26   142.14   123.47

102.18   96.05    88.53    82.54    78.29    71.54    67.21    61.36    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     60.72    66.67    70.06    78.54    84.09    90.39    98.16

103.93   125.87   145.57   174.55   201.52   245.16   288.07   379.39   434.74   626.90

684.27   988.91   1087.42  1455.84  1587.45  2007.30  2082.01  2451.83  2497.64  2768.81

2789.79  2915.40  2820.31  2907.36  2762.99  2819.09  2647.36  2670.08  2516.88  2562.63

2428.95  2486.17  2377.29  2440.81  2362.78  2437.36  2366.04  2447.32  2387.13  2499.31

2445.63  2577.60  2533.20  2672.83  2634.62  2782.03  2703.12  2813.16  2700.04  2748.34

2594.92  2520.07  2221.00  2130.13  1764.50  1649.59  1285.24  1154.16  847.80   762.16

521.55   479.89   342.30   302.59   244.41   214.46   185.51   164.60   140.71   122.16

102.60   95.35    88.52    82.84    78.77    73.74    67.36    60.68    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     60.44    66.80    72.89    78.61    84.18    89.48    97.16

103.60   124.75   144.76   171.16   194.97   231.88   268.45   344.26   392.66   559.50

608.31   885.84   976.68   1321.29  1455.33  1853.61  1946.89  2310.41  2374.81  2643.71

2683.31  2805.05  2724.37  2806.29  2670.40  2719.69  2557.77  2575.02  2432.31  2472.91

2349.35  2403.12  2304.42  2363.84  2292.79  2361.73  2295.63  2370.35  2313.39  2416.38

2365.82  2489.41  2449.94  2581.60  2549.23  2687.65  2616.47  2718.59  2611.03  2647.48

2498.88  2407.96  2111.61  2006.51  1651.05  1522.49  1180.62  1047.99  764.58   684.68

468.09   431.92   313.78   279.79   232.91   209.02   181.84   162.00   138.85   121.66

104.05   95.56    88.32    82.93    78.85    74.62    67.67    60.10    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.88    66.54    73.71    78.25    83.50    88.50    96.54

102.86   124.18   143.49   168.35   189.97   221.59   253.14   315.32   357.28   500.49

540.17   792.50   876.19   1197.63  1334.79  1713.03  1822.70  2180.75  2261.02  2529.06

2585.30  2703.84  2635.47  2713.22  2584.68  2627.59  2474.48  2487.96  2353.08  2390.83

2275.45  2326.88  2236.87  2293.05  2227.57  2292.53  2229.91  2298.73  2244.89  2339.61

2292.13  2407.88  2373.25  2497.06  2471.16  2601.40  2537.56  2631.53  2529.46  2554.96

2409.19  2305.24  2009.51  1893.54  1547.05  1408.56  1086.30  952.68   690.22   616.34

420.29   390.94   291.66   261.11   224.56   204.70   179.02   158.98   137.49   121.45

104.81   96.18    88.27    82.54    78.89    75.17    67.80    60.17    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.25    66.53    73.82    78.37    82.69    87.91    95.68

101.78   123.18   142.49   165.76   186.28   214.19   240.35   292.08   326.03   448.73

478.79   708.18   783.50   1085.06  1223.09  1584.52  1707.54  2060.87  2155.79  2423.16

2495.80  2610.38  2553.78  2626.90  2505.58  2542.47  2396.88  2406.49  2278.37  2314.27

2205.73  2256.16  2172.84  2227.34  2165.81  2227.79  2167.98  2232.02  2180.52  2268.51

2222.41  2332.69  2301.53  2419.40  2397.94  2522.92  2464.00  2552.21  2454.24  2469.33

2325.32  2209.35  1914.43  1788.75  1449.84  1305.36  998.10   867.23   621.28   555.25

377.03   355.97   274.76   247.86   218.30   201.27   177.34   156.78   138.44   121.15

105.02   96.54    88.58    82.39    79.07    75.38    67.69    60.22    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.76    66.84    74.31    78.90    82.42    88.10    94.85

103.04   122.14   144.06   163.87   184.06   208.69   229.62   272.01   299.62   402.41

425.25   631.14   699.95   980.81   1116.87  1465.37  1596.01  1949.71  2055.65  2325.80

2412.43  2524.79  2477.66  2547.37  2431.33  2463.78  2324.14  2329.98  2208.97  2242.05

2140.92  2189.28  2112.63  2165.02  2108.31  2166.61  2110.40  2169.36  2120.10  2201.46

2157.39  2261.97  2233.44  2346.85  2328.62  2449.02  2394.44  2478.98  2383.22  2389.78

2248.19  2119.88  1825.54  1691.08  1356.43  1208.60  913.28   787.60   557.29   499.16

338.51   325.90   260.77   238.90   212.53   197.70   176.02   156.98   141.70   121.73

108.26   96.80    89.61    82.67    79.59    75.48    68.29    59.91    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.43    67.45    75.25    79.84    82.54    89.76    95.57

109.37   123.55   147.97   164.23   183.14   203.89   221.12   255.35   278.41   362.43

381.71   562.60   628.43   884.70   1021.25  1349.04  1492.31  1842.98  1961.06  2234.04

2334.26  2445.04  2407.09  2473.09  2361.97  2389.58  2256.28  2258.70  2145.20  2174.94

2081.73  2126.78  2058.87  2106.48  2056.84  2110.14  2058.76  2110.65  2065.96  2138.74

2097.99  2195.41  2170.96  2277.84  2264.30  2379.41  2329.86  2409.47  2317.43  2315.71

2174.70  2036.86  1742.55  1598.73  1270.10  1114.14  837.28   712.42   503.00   447.90

305.14   299.64   247.75   231.73   207.25   193.34   175.60   158.71   146.90   124.98

117.36   98.93    92.43    83.16    80.23    76.01    69.05    60.58    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.41    67.79    76.50    81.15    83.18    93.99    99.56

119.87   128.67   153.15   166.12   183.67   200.15   214.62   242.10   260.06   330.06

344.94   505.07   566.69   800.49   937.36   1242.02  1399.13  1742.61  1873.33  2147.66

2260.49  2370.67  2341.74  2404.19  2297.80  2319.76  2193.69  2192.80  2086.90  2113.47

2027.35  2070.30  2010.25  2054.38  2009.96  2059.29  2011.47  2058.22  2016.30  2081.97

2042.57  2134.47  2112.96  2214.24  2203.84  2314.37  2268.90  2345.36  2255.50  2246.06

2104.67  1958.63  1664.93  1513.04  1192.35  1027.16  771.06   647.40   457.23   404.07

279.09   276.45   234.51   224.68   201.60   189.81   176.27   161.39   153.94   132.13

129.58   104.90   98.24    84.21    81.65    76.26    69.24    61.84    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.68    67.73    76.90    83.22    85.40    100.97   106.93

131.72   136.51   160.54   168.87   185.51   198.47   208.86   230.77   243.49   302.50

312.98   455.81   512.09   727.20   861.96   1147.52  1313.85  1650.74  1791.79  2066.91

2192.55  2301.11  2280.74  2340.63  2238.95  2254.96  2136.76  2132.42  2033.52  2057.13

1978.38  2018.80  1965.72  2007.30  1967.47  2012.63  1968.48  2010.31  1970.56  2029.43

1992.55  2077.76  2059.71  2154.98  2148.83  2252.70  2212.40  2285.11  2196.64  2180.09

2041.51  1884.80  1592.86  1434.11  1121.71  950.58   711.52   591.53   416.51   368.16

261.64   256.80   221.94   216.11   195.54   187.10   177.73   165.44   162.18   141.76

140.90   113.91   107.25   87.48    84.85    75.81    69.38    62.68    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.95    68.02    76.51    87.27    89.93    110.60   116.35

142.60   146.13   169.66   173.67   187.76   197.36   203.24   220.36   229.18   278.23

285.35   412.54   463.50   661.90   793.52   1062.02  1235.56  1565.69  1716.47  1992.17

2129.82  2236.64  2223.78  2281.51  2184.50  2196.40  2084.56  2077.12  1984.57  2005.95

1933.16  1972.05  1925.28  1964.19  1929.03  1970.75  1929.78  1966.20  1929.41  1981.56

1946.30  2026.13  2010.38  2100.61  2098.16  2197.06  2160.23  2227.75  2141.65  2119.08

1981.93  1817.19  1526.34  1361.04  1056.52  882.38   656.63   540.66   380.01   339.07

249.16   241.79   210.83   206.53   190.30   184.56   180.17   170.91   170.94   151.54

150.95   124.07   118.76   94.17    90.23    75.54    70.10    63.23    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.98    69.00    77.05    92.87    97.49    121.10   126.60

151.71   156.13   178.34   180.20   190.10   195.31   198.63   211.17   217.52   257.27

262.32   374.43   419.74   603.20   730.72   983.85   1162.37  1487.27  1644.91  1923.14

2071.67  2176.80  2170.58  2226.35  2134.46  2142.65  2036.86  2026.46  1939.38  1958.87

1891.73  1929.22  1888.77  1925.22  1895.31  1932.85  1896.06  1926.72  1892.81  1937.85

1904.45  1978.34  1964.28  2050.32  2050.80  2146.00  2111.70  2174.46  2090.28  2061.79

1925.43  1754.14  1463.63  1293.81  996.25   819.24   606.46   494.03   346.65   314.59

238.43   230.00   201.38   197.60   186.12   182.99   182.55   177.35   178.64   160.95

160.51   134.86   130.44   103.89   97.32    76.57    72.23    63.63    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.85    70.99    79.16    98.80    106.59   130.31   136.41

160.10   165.03   185.53   186.70   192.52   193.50   195.81   203.76   208.99   239.92

244.55   341.03   383.01   549.64   674.37   911.80   1095.01  1412.94  1578.79  1858.29

2017.05  2121.13  2123.13  2175.03  2089.95  2093.90  1994.51  1979.81  1900.06  1915.55

1856.10  1890.25  1857.62  1890.46  1867.03  1900.16  1867.95  1891.96  1862.03  1898.63

1869.02  1934.37  1924.33  2003.10  2008.86  2098.50  2068.18  2124.89  2043.60  2007.85

1872.17  1694.53  1406.28  1230.87  941.82   761.63   561.71   451.29   317.27   292.54

228.27   219.91   194.52   190.12   183.25   182.13   184.33   182.97   185.06   169.57

170.27   145.47   139.91   114.39   104.85   80.25    76.15    64.22    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.22    74.18    82.76    104.97   114.85   138.07   145.21

168.49   172.82   191.86   192.09   194.86   192.94   194.24   198.67   203.23   226.77

231.55   313.78   352.12   503.21   623.86   845.53   1032.97  1344.49  1516.98  1797.92

1964.74  2070.09  2079.64  2129.74  2049.69  2050.15  1956.75  1938.87  1865.65  1878.08

1824.19  1856.86  1828.40  1861.01  1839.57  1873.06  1840.33  1862.84  1832.36  1865.53

1836.48  1896.68  1888.30  1961.73  1970.59  2055.99  2027.75  2080.36  1999.45  1957.89

1820.65  1639.23  1354.01  1173.81  891.96   709.83   521.09   413.58   291.89   272.77

218.80   211.40   190.17   185.14   182.39   181.37   187.06   187.28   191.89   177.67

180.72   155.09   147.50   123.17   112.74   86.54    82.01    65.77    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     60.39    78.79    87.98    111.79   121.96   144.47   153.28

176.96   180.18   198.46   196.75   198.00   192.98   194.07   195.51   199.67   217.39

222.25   291.84   326.41   462.80   579.06   784.93   975.64   1281.02  1458.31  1740.86

1915.98  2022.19  2039.50  2088.81  2013.24  2010.57  1922.47  1902.92  1833.25  1844.92

1792.48  1826.29  1797.87  1832.82  1809.96  1846.33  1810.30  1834.33  1800.71  1834.42

1803.31  1862.39  1854.12  1924.37  1935.19  2016.82  1990.34  2038.69  1958.36  1910.05

1773.00  1587.33  1306.18  1122.22  846.42   661.71   485.16   380.47   271.14   255.34

210.42   204.48   187.10   182.80   183.15   181.98   191.35   192.15   199.80   186.31

191.90   164.11   154.51   130.38   121.47   95.11    89.20    68.91    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.16    84.58    95.42    119.00   128.17   149.93   160.72

186.11   187.71   205.23   201.89   201.59   194.10   194.73   194.05   197.19   210.96

214.58   274.33   304.33   427.99   538.69   730.14   922.25   1221.14  1402.73  1687.15

1870.96  1977.74  2002.11  2051.33  1979.54  1975.15  1889.86  1869.79  1800.51  1812.87

1759.73  1795.17  1766.47  1802.80  1779.64  1817.12  1779.48  1803.48  1768.06  1802.01

1769.30  1828.71  1818.63  1889.61  1901.08  1980.77  1956.05  1999.92  1920.53  1865.68

1729.13  1539.59  1259.10  1075.13  803.41   617.72   453.75   352.60   254.58   240.78

203.12   198.76   184.36   181.89   184.17   184.40   195.50   198.30   207.11   195.85

203.62   173.20   161.17   137.26   129.61   105.67   95.92    72.73    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.76    90.35    104.41   125.03   133.59   154.18   168.02

195.83   195.67   209.91   207.21   203.56   195.98   195.07   193.47   195.38   205.88

208.04   259.45   285.14   397.41   502.22   679.97   873.32   1164.53  1351.47  1636.85

1828.70  1936.54  1967.27  2016.44  1948.10  1942.64  1858.19  1837.09  1767.07  1780.12

1726.84  1763.10  1735.52  1771.98  1749.71  1787.30  1749.29  1771.66  1736.32  1768.68

1734.95  1793.97  1782.07  1854.33  1866.99  1947.83  1923.36  1964.27  1885.17  1824.83

1686.76  1494.12  1212.00  1028.86  762.21   577.95   426.14   329.55   241.96   228.85

197.26   193.74   182.52   181.17   185.19   187.18   198.15   203.82   212.03   205.36

215.19   182.40   166.95   143.58   135.32   115.63   100.78   76.20    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     68.15    94.02    112.54   128.00   137.53   156.65   175.00

204.92   202.87   211.42   210.14   203.58   196.98   195.25   193.17   194.42   201.71

203.14   246.59   268.40   370.35   469.26   634.09   827.64   1112.54  1302.12  1590.08

1787.88  1897.98  1934.56  1983.98  1917.83  1912.23  1826.34  1804.15  1733.18  1746.96

1695.83  1731.18  1705.79  1741.70  1720.21  1757.72  1719.46  1740.87  1705.58  1735.63

1702.27  1758.51  1745.83  1818.23  1832.89  1915.75  1891.43  1930.97  1851.73  1785.97

1646.41  1449.38  1165.82  982.94   722.81   541.48   401.60   310.80   232.68   219.61

192.79   189.89   181.97   180.96   186.27   189.42   199.21   206.88   214.29   213.61

224.98   191.07   171.28   148.36   138.27   122.27   103.65   79.28    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     71.09    94.15    116.94   126.94   139.05   157.27   180.79

213.22   208.17   210.98   209.88   202.36   197.27   195.25   193.24   194.14   198.78

200.15   235.77   254.24   346.23   439.48   592.28   784.48   1063.00  1253.73  1545.00

1747.65  1861.22  1903.97  1953.43  1888.04  1882.23  1794.56  1770.46  1700.97  1714.51

1667.47  1700.81  1677.25  1712.25  1692.02  1728.16  1690.77  1710.76  1675.58  1703.93

1671.61  1724.05  1710.66  1782.11  1798.97  1883.67  1859.92  1899.18  1820.03  1749.07

1608.95  1406.11  1122.11  938.05   685.90   507.57   379.77   295.64   225.96   212.74

189.59   187.38   182.52   181.60   187.38   190.94   199.23   207.48   214.84   219.63

232.70   198.13   174.35   151.33   138.46   125.21   104.30   82.10    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     72.24    90.98    116.05   122.67   137.84   156.46   185.25

219.47   212.10   209.48   207.73   200.17   196.98   194.57   193.51   194.19   197.15

199.03   227.19   242.45   325.00   412.59   553.97   743.96   1014.99  1207.36  1500.69

1709.94  1825.81  1875.23  1924.72  1859.17  1851.36  1763.77  1737.75  1670.30  1684.22

1639.32  1672.36  1648.76  1683.80  1664.96  1700.23  1663.54  1681.31  1646.21  1673.60

1640.75  1691.14  1676.45  1746.61  1765.43  1851.34  1828.81  1868.51  1789.74  1714.49

1573.53  1365.53  1080.52  895.57   651.20   476.24   359.79   283.29   220.51   207.78

187.60   186.06   183.76   182.96   188.11   191.80   198.56   206.66   214.80   223.77

238.33   203.53   177.83   152.66   136.69   124.25   102.13   84.34    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     71.32    86.01    110.64   116.89   134.69   154.13   187.96

221.65   214.48   207.46   204.71   197.72   195.63   193.30   193.51   194.08   196.61

198.98   220.74   233.14   306.40   388.88   518.78   707.14   969.13   1165.06  1458.65

1675.96  1792.58  1848.23  1897.42  1831.30  1820.92  1734.39  1706.62  1641.59  1654.81

1611.82  1644.04  1622.38  1655.73  1640.27  1674.18  1638.60  1652.90  1618.88  1643.48

1610.96  1658.60  1643.95  1712.06  1733.02  1818.81  1798.89  1838.80  1761.68  1681.63

1540.89  1327.02  1042.31  855.24   619.34   447.15   341.66   272.42   216.22   204.05

187.30   185.68   184.93   184.57   188.16   191.65   197.61   205.47   214.62   226.57

241.28   208.08   180.58   154.04   133.93   119.35   98.26    84.90    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     68.71    81.02    103.32   110.38   130.46   148.45   187.89

220.84   214.55   206.01   201.85   195.82   193.60   191.79   193.00   193.62   196.53

199.17   216.06   226.28   290.74   367.99   487.01   673.31   927.27   1125.89  1420.51

1644.08  1762.10  1822.17  1871.30  1803.82  1791.31  1706.16  1677.48  1615.42  1626.70

1587.03  1617.10  1598.89  1630.11  1618.12  1650.43  1616.04  1626.77  1594.18  1614.92

1584.30  1627.45  1614.23  1679.13  1702.20  1786.91  1769.75  1810.88  1734.72  1651.28

1511.23  1291.60  1007.61  818.22   590.18   420.46   325.31   262.86   213.24   201.76

188.21   186.11   185.52   185.61   187.74   190.72   197.05   204.51   215.13   227.95

243.13   210.93   178.16   154.91   129.69   112.95   94.36    83.57    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.98    76.34    97.07    104.03   123.70   141.23   184.64

218.73   213.43   205.70   200.14   195.00   191.49   190.59   192.09   193.08   196.40

199.72   212.72   221.59   278.03   349.88   457.95   642.45   888.66   1089.78  1384.99

1614.91  1733.12  1798.13  1845.73  1778.22  1761.92  1679.96  1650.40  1591.63  1601.22

1564.93  1592.96  1577.60  1607.27  1597.93  1628.97  1595.51  1603.11  1571.85  1589.24

1560.33  1599.26  1587.73  1648.55  1674.08  1755.86  1742.72  1783.64  1709.73  1622.98

1483.99  1259.42  976.35   784.53   564.01   395.84   310.78   254.77   210.94   200.73

189.19   186.86   185.74   185.81   187.43   189.67   197.48   204.44   217.03   229.13

245.16   210.65   169.01   151.18   123.09   108.20   90.82    80.52    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     60.52    72.46    92.15    99.79    115.92   136.50   179.98

215.69   212.21   207.30   199.96   195.71   190.04   189.88   191.14   192.64   196.40

200.73   210.66   218.41   268.00   333.96   431.76   614.52   853.15   1056.96  1352.34

1587.81  1706.52  1775.35  1822.03  1753.90  1734.40  1655.23  1625.53  1569.27  1578.28

1544.09  1571.27  1557.24  1586.49  1578.58  1609.37  1575.91  1581.66  1550.65  1566.09

1537.82  1574.03  1562.86  1621.08  1647.52  1727.09  1717.49  1758.35  1686.99  1596.86

1458.78  1230.17  947.87   754.29   540.12   373.72   297.58   247.84   209.11   200.06

190.41   187.46   186.07   185.72   187.45   189.13   199.08   205.82   220.65   231.09

247.02   207.09   157.96   141.02   115.98   105.17   87.53    76.48    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.40    70.07    88.52    97.76    111.06   134.23   176.09

212.07   211.49   211.05   202.04   197.97   189.38   189.64   190.37   192.37   196.68

202.00   209.57   216.25   259.87   320.31   408.04   589.45   821.01   1026.61  1322.39

1562.39  1681.58  1753.27  1799.46  1730.65  1708.35  1631.73  1602.12  1547.80  1556.68

1524.28  1550.66  1537.78  1566.55  1560.07  1590.61  1557.16  1561.21  1530.40  1544.23

1516.55  1550.34  1539.27  1595.25  1622.72  1699.79  1694.11  1735.19  1665.97  1572.89

1436.21  1203.33  921.75   726.80   518.38   353.44   285.82   241.72   207.83   199.76

192.21   188.24   186.43   185.81   187.81   189.10   201.92   209.06   225.94   233.84

248.65   202.49   151.91   129.13   112.42   102.84   85.14    72.23    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     53.73    68.43    86.42    96.79    109.10   133.33   173.15

208.48   211.56   215.95   206.52   201.39   189.42   190.09   189.85   192.29   197.19

203.16   209.13   215.04   253.31   309.03   387.31   567.17   791.60   998.47   1294.50

1538.84  1657.83  1732.72  1777.54  1708.84  1683.75  1609.59  1579.70  1527.50  1536.04

1505.31  1531.03  1519.48  1547.46  1542.94  1572.69  1539.77  1541.62  1511.31  1523.47

1496.12  1527.91  1517.17  1570.87  1599.58  1674.57  1672.63  1713.64  1647.11  1551.09

1415.30  1178.98  898.28   701.55   499.56   335.21   276.03   236.43   207.00   200.02

194.14   189.32   186.94   185.93   188.76   189.70   205.85   214.15   232.44   237.29

250.76   200.28   151.21   122.63   111.83   102.20   83.33    68.08    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.90    67.42    84.96    96.98    108.62   133.57   170.90

204.66   212.22   221.33   212.34   205.70   190.44   191.29   189.74   192.37   197.72

203.93   209.10   214.37   248.35   299.09   369.71   546.72   764.64   972.14   1268.65

1516.54  1635.78  1713.23  1757.07  1687.69  1660.61  1588.18  1558.56  1508.22  1516.41

1486.54  1512.39  1501.87  1529.66  1526.51  1556.22  1523.01  1523.33  1492.86  1503.71

1476.52  1506.65  1496.39  1548.15  1577.52  1651.02  1652.24  1694.25  1629.65  1531.20

1395.65  1156.79  876.57   679.21   482.85   319.92   267.83   232.15   206.53   200.57

195.60   190.54   187.38   186.35   190.37   191.17   210.80   220.52   239.61   241.60

252.47   200.99   152.80   121.49   111.40   102.16   80.93    64.50    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.40    66.89    84.44    98.43    109.52   135.11   169.12

199.85   213.00   227.51   218.90   211.06   192.50   193.09   190.08   192.49   198.15

204.45   209.15   214.14   244.35   290.53   353.84   528.45   739.60   948.24   1244.34

1495.73  1614.88  1694.71  1737.50  1667.15  1637.88  1567.47  1538.49  1489.91  1497.38

1468.44  1494.21  1485.72  1512.64  1511.13  1540.38  1507.13  1505.64  1475.55  1484.69

1457.59  1486.46  1477.40  1526.74  1557.06  1628.30  1633.03  1676.18  1613.41  1512.65

1377.86  1136.11  856.61   658.82   467.91   306.88   260.95   228.79   206.44   201.07

196.62   191.49   187.31   187.01   192.45   193.74   217.20   227.87   247.94   246.04

252.33   202.64   156.31   122.39   111.79   100.41   78.48    61.45    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     49.01    66.14    84.76    100.51   112.09   138.63   167.48

194.43   213.68   234.74   226.64   217.30   195.49   195.26   190.70   192.75   198.47

204.84   209.30   214.19   241.21   283.63   339.84   512.47   717.07   926.34   1221.99

1477.21  1595.22  1677.32  1718.69  1647.68  1615.60  1547.84  1519.34  1472.56  1479.17

1451.79  1477.08  1470.87  1497.07  1497.51  1525.20  1493.26  1489.07  1460.07  1466.57

1440.31  1467.49  1459.59  1507.26  1537.89  1606.86  1615.20  1659.21  1598.56  1495.64

1362.08  1117.24  838.32   640.17   454.56   295.65   255.21   226.25   206.71   201.53

197.53   191.97   187.31   187.48   194.73   197.43   224.36   236.96   256.90   250.14

249.15   204.32   160.92   125.47   114.13   98.11    77.32    58.86    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     47.88    67.01    84.39    104.48   116.62   143.91   166.53

188.45   214.58   242.33   235.64   224.14   198.95   197.81   191.57   193.05   198.80

205.35   209.52   214.78   238.90   278.02   328.36   497.92   696.57   905.45   1201.77

1459.70  1577.26  1660.63  1700.79  1628.71  1594.57  1528.78  1501.12  1456.08  1462.17

1436.15  1461.33  1456.89  1482.93  1485.34  1512.09  1481.08  1474.43  1446.05  1450.19

1424.48  1449.95  1442.90  1488.90  1519.75  1586.87  1598.31  1643.52  1584.63  1480.32

1347.52  1100.20  821.21   623.11   442.47   286.01   250.50   224.41   207.46   202.12

198.47   192.42   187.75   188.08   197.40   201.37   231.76   247.34   265.28   253.02

242.51   205.03   164.88   130.62   117.80   97.63    77.79    57.00    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.41    69.37    85.61    109.25   123.34   148.41   166.18

184.13   215.39   249.64   245.25   230.95   203.04   200.63   192.59   193.44   199.20

206.41   210.07   216.77   237.43   274.64   318.61   485.79   677.23   886.48   1182.58

1443.44  1560.17  1644.70  1683.48  1610.48  1573.93  1510.56  1483.63  1440.43  1446.11

1421.35  1446.52  1444.07  1469.83  1474.53  1500.85  1470.28  1461.32  1433.27  1435.26

1409.89  1433.69  1427.79  1471.59  1503.02  1567.91  1582.59  1628.71  1571.78  1466.08

1334.22  1084.37  805.90   607.24   432.59   277.69   247.71   223.31   209.26   202.97

199.83   193.11   188.44   189.18   200.44   205.62   239.44   257.90   273.54   253.89

235.32   203.69   167.39   136.25   121.53   99.36    79.29    56.22    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     49.65    71.68    89.09    112.62   129.40   150.32   166.27

183.40   216.89   257.61   254.33   237.83   207.58   203.64   193.68   194.29   199.93

208.74   211.59   221.25   237.79   274.41   311.49   476.54   660.09   869.44   1164.96

1428.43  1544.07  1629.34  1666.83  1593.04  1554.13  1493.12  1466.99  1425.20  1430.89

1406.95  1432.71  1431.52  1458.01  1463.93  1491.05  1459.76  1449.51  1421.01  1421.58

1396.12  1418.84  1413.68  1455.85  1487.46  1550.19  1567.78  1614.98  1559.46  1453.00

1321.84  1070.06  791.89   593.41   424.78   271.77   247.38   223.64   213.18   204.54

202.38   194.14   189.26   190.55   203.69   210.34   247.63   268.54   282.67   254.43

230.03   201.36   168.43   140.79   125.27   102.28   82.04    56.30    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.36    74.91    93.00    116.33   132.24   151.63   166.86

184.36   220.51   266.91   263.39   245.39   212.28   206.97   195.00   195.79   201.51

212.94   214.99   227.60   241.05   275.61   307.76   468.22   645.31   852.96   1148.93

1413.63  1528.89  1614.04  1650.73  1575.49  1535.36  1475.64  1450.88  1410.10  1416.08

1392.36  1419.24  1418.76  1446.42  1453.01  1481.45  1448.84  1438.07  1408.37  1408.56

1382.16  1404.90  1400.04  1441.20  1472.41  1533.72  1553.23  1601.84  1547.15  1440.65

1309.49  1056.86  778.21   581.19   417.47   268.38   248.12   226.38   219.06   207.78

207.23   195.82   190.56   191.89   207.14   215.50   256.46   279.77   293.13   256.35

226.80   199.23   169.39   143.78   128.89   106.76   85.29    57.33    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.56    78.07    98.26    119.83   134.41   153.97   168.00

185.88   225.64   277.24   273.50   253.24   217.29   210.26   196.66   197.69   204.36

217.89   220.27   232.62   246.05   275.17   305.17   459.41   631.27   837.45   1133.30

1399.66  1513.83  1599.06  1634.59  1558.51  1516.38  1458.92  1434.90  1395.66  1401.23

1378.61  1405.56  1406.82  1434.57  1443.31  1471.45  1439.22  1426.23  1396.81  1395.26

1369.45  1391.10  1387.48  1427.14  1458.39  1517.67  1539.55  1588.78  1535.47  1428.32

1297.84  1043.85  765.59   569.42   410.26   265.52   247.88   230.72   223.96   213.15

213.52   198.90   192.42   193.31   210.57   220.97   265.41   291.96   304.57   259.96

225.84   198.09   171.08   146.32   131.30   111.46   87.91    59.12    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     53.76    81.10    102.38   122.12   137.28   157.17   169.93

188.27   231.56   289.04   284.47   261.65   222.01   213.50   198.51   199.26   207.79

220.83   225.25   233.47   249.26   271.50   301.09   449.45   617.73   822.48   1118.56

1386.32  1499.36  1584.05  1618.78  1541.95  1498.25  1442.78  1419.59  1381.56  1387.14

1365.68  1392.71  1395.89  1423.69  1435.51  1462.93  1431.59  1415.51  1386.46  1383.13

1357.77  1378.46  1375.63  1414.12  1445.13  1502.66  1526.37  1576.43  1523.86  1416.66

1286.54  1031.72  753.48   558.44   402.78   262.09   245.29   233.67   224.74   218.74

217.71   202.97   194.26   194.95   214.22   226.19   274.77   304.64   317.16   265.20

226.74   198.46   173.10   148.70   132.72   113.91   90.68    61.91    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.26    85.15    103.94   124.69   140.30   160.95   172.72

192.65   238.65   301.44   296.70   270.52   226.60   217.01   200.41   199.87   210.04

219.86   227.15   230.66   248.25   265.96   294.74   439.61   604.17   808.67   1104.40

1373.39  1485.18  1569.79  1602.97  1525.86  1480.94  1427.27  1404.62  1368.60  1373.62

1353.38  1380.78  1386.42  1414.13  1429.26  1456.90  1425.26  1406.29  1377.08  1372.12

1346.73  1366.70  1364.58  1401.77  1432.84  1488.49  1514.16  1564.25  1513.01  1405.20

1275.61  1020.01  742.34   547.74   395.79   257.83   241.40   232.76   221.91   221.22

217.30   205.98   195.23   197.00   218.22   231.44   284.96   318.10   331.04   271.95

228.96   199.92   175.68   150.70   134.53   114.75   93.93    66.62    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.50    89.29    105.80   128.17   143.57   165.30   176.80

198.95   247.05   312.44   309.27   278.84   231.78   220.77   202.25   199.66   209.86

215.81   225.26   226.56   244.22   261.05   287.69   431.25   591.53   796.02   1091.03

1361.10  1471.59  1556.16  1587.88  1510.65  1463.85  1412.56  1390.69  1356.10  1360.99

1341.71  1369.90  1377.91  1406.21  1424.18  1452.32  1420.10  1398.20  1368.74  1361.91

1336.72  1355.66  1354.08  1390.31  1421.08  1475.36  1502.57  1552.96  1502.83  1394.31

1265.56  1008.97  731.97   537.94   389.95   253.63   238.41   229.17   218.48   219.61

213.46   206.27   195.34   199.22   222.37   237.23   295.67   332.69   345.88   280.00

233.16   202.32   179.61   153.08   137.55   115.97   97.53    71.90    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     69.56    93.23    109.02   132.78   147.31   170.43   182.12

205.63   255.69   319.92   320.16   285.71   237.53   224.77   204.00   199.14   207.74

211.08   221.18   222.47   239.84   257.61   282.25   424.71   580.25   784.43   1078.56

1349.85  1458.63  1543.40  1573.50  1496.51  1447.80  1398.75  1377.32  1344.04  1348.90

1330.66  1359.81  1369.03  1399.37  1419.33  1449.00  1415.41  1391.20  1360.44  1352.73

1326.92  1345.40  1344.11  1379.31  1409.95  1462.85  1491.52  1542.29  1493.12  1384.20

1256.22  998.77   722.31   529.03   385.47   250.87   237.09   225.96   216.01   215.97

208.57   204.40   195.11   201.33   226.70   243.41   305.05   347.93   358.00   289.52

239.60   206.39   185.24   156.67   142.11   118.43   100.62   76.64    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     72.91    96.94    113.54   137.57   152.01   174.88   188.03

210.65   262.78   326.13   327.57   292.38   243.85   229.00   205.69   198.71   205.11

207.41   216.78   218.44   236.08   254.45   279.13   418.90   570.28   773.79   1067.14

1339.66  1446.62  1531.67  1560.03  1483.05  1433.00  1385.63  1364.51  1332.90  1337.35

1320.05  1349.85  1359.41  1392.19  1412.69  1446.46  1409.02  1384.35  1351.53  1343.68

1317.35  1335.52  1334.85  1368.92  1399.65  1450.97  1481.31  1532.07  1484.21  1374.67

1247.61  989.27   713.45   521.04   381.82   249.90   236.24   224.28   213.62   212.29

204.26   201.84   194.87   203.40   231.30   250.01   312.39   360.08   365.28   298.80

245.44   212.42   190.39   161.80   147.49   122.41   103.96   78.83    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     75.23    98.90    118.65   140.97   156.48   178.50   192.76

214.84   268.39   334.19   334.13   299.92   250.63   233.09   207.36   198.63   203.06

205.38   212.93   215.16   232.28   250.96   276.62   412.88   561.18   764.16   1056.73

1331.13  1435.67  1520.78  1547.47  1470.60  1418.64  1373.42  1352.62  1322.22  1326.47

1310.05  1339.73  1349.74  1383.73  1404.98  1441.66  1401.81  1376.39  1343.14  1334.44

1308.82  1326.10  1326.13  1359.36  1390.03  1439.94  1471.85  1522.68  1476.03  1365.91

1240.08  980.53   705.21   513.88   378.14   249.76   234.83   222.72   210.91   208.94

201.75   199.57   194.90   205.45   235.68   257.16   319.20   367.63   371.68   305.36

250.37   217.92   194.05   166.92   151.62   128.06   107.26   79.86    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     75.79    99.03    122.01   143.81   159.94   183.38   196.67

221.66   274.52   343.45   342.66   307.60   257.19   236.99   209.00   198.87   202.01

204.84   210.27   213.66   228.73   247.57   273.19   406.62   552.57   755.52   1047.65

1323.63  1425.96  1511.10  1535.66  1459.38  1405.53  1362.20  1341.32  1312.12  1316.14

1300.46  1329.89  1340.97  1374.77  1397.93  1435.20  1395.17  1368.42  1335.54  1325.98

1300.89  1317.47  1317.87  1350.31  1380.94  1429.74  1463.01  1513.96  1468.46  1358.05

1233.13  972.64   697.74   507.04   374.21   249.25   233.03   220.41   208.97   206.33

201.06   198.33   195.20   207.35   239.68   264.00   326.51   374.40   379.99   311.02

256.70   222.21   198.76   170.52   154.89   132.72   108.94   81.81    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     74.25    99.32    123.81   147.46   163.80   190.08   202.52

233.01   282.56   353.60   351.80   314.66   263.40   240.34   210.58   199.43   201.86

205.35   209.25   213.75   226.43   245.01   268.70   400.77   544.54   747.54   1039.58

1316.76  1417.37  1502.54  1525.10  1449.03  1393.65  1351.45  1330.76  1302.23  1306.29

1291.08  1320.71  1332.75  1366.71  1391.00  1429.15  1388.33  1361.19  1327.79  1318.22

1292.96  1309.38  1309.77  1341.72  1372.18  1420.15  1454.67  1505.86  1461.48  1350.79

1226.62  965.43   690.87   500.66   370.34   247.76   231.63   218.31   208.42   205.01

201.50   198.13   195.72   209.05   243.30   270.31   333.65   382.71   389.44   318.34

266.63   227.73   205.82   174.48   158.92   135.30   110.36   82.59    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     72.43    100.95   126.21   152.33   168.72   198.52   211.55

248.40   293.31   364.61   360.72   320.70   268.60   242.70   212.08   200.19   202.39

206.26   209.55   214.85   225.57   243.76   264.46   396.16   537.08   740.55   1032.15

1310.72  1409.65  1494.65  1515.67  1439.57  1382.40  1341.49  1320.50  1292.81  1296.66

1282.33  1311.91  1324.99  1359.11  1383.99  1422.89  1380.99  1353.77  1319.49  1310.37

1284.84  1301.37  1301.80  1333.38  1363.88  1410.98  1447.04  1498.35  1455.30  1344.05

1220.79  958.74   684.57   494.73   367.01   245.94   231.12   217.31   209.16   204.96

202.67   198.61   196.58   210.62   246.55   275.98   339.99   391.31   399.22   328.04

281.44   236.22   214.95   180.05   164.31   137.79   112.57   82.92    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     72.04    102.70   129.85   156.43   174.81   206.39   223.46

263.86   306.51   375.96   369.34   326.21   272.06   244.28   213.35   200.70   203.23

206.88   210.55   216.07   225.92   243.35   261.60   392.75   530.72   734.55   1025.63

1305.31  1402.69  1487.89  1506.95  1431.35  1372.19  1332.60  1310.78  1284.17  1287.57

1274.20  1303.66  1317.69  1351.76  1376.89  1416.21  1373.47  1345.76  1311.48  1302.16

1277.34  1293.32  1294.29  1325.32  1356.25  1402.44  1440.24  1491.63  1449.93  1338.04

1215.64  952.68   679.07   489.35   364.39   244.67   231.22   217.56   210.42   205.91

204.14   199.62   197.58   212.22   249.47   280.88   345.87   399.10   409.09   340.33

297.72   248.19   223.62   186.99   169.17   141.63   114.25   83.51    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     72.70    102.71   132.70   157.47   180.16   210.99   235.12

276.87   319.91   387.04   378.06   331.65   274.35   245.45   214.20   200.54   203.79

206.32   211.48   216.63   226.69   242.93   260.00   389.87   525.49   729.44   1019.93

1300.94  1396.60  1482.50  1499.48  1424.22  1363.23  1324.72  1301.97  1276.65  1279.18

1266.71  1295.94  1310.18  1344.67  1369.12  1409.11  1365.70  1337.84  1304.14  1294.41

1270.67  1285.82  1287.78  1317.77  1349.54  1394.73  1434.28  1485.75  1445.30  1332.78

1210.90  947.35   674.07   484.75   362.17   244.04   231.45   218.40   211.41   207.28

204.83   200.86   198.18   213.78   251.94   285.16   351.63   406.58   419.13   353.41

312.65   260.67   228.55   193.12   171.00   145.22   114.45   83.29    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     72.65    100.90   132.78   156.45   182.17   213.42   243.93

287.71   331.96   396.80   386.94   336.52   276.36   246.38   214.55   199.86   203.43

204.47   211.48   216.09   227.12   241.94   258.75   387.17   521.00   725.18   1015.19

1297.60  1391.72  1477.99  1493.34  1418.19  1355.11  1318.10  1294.33  1270.39  1271.68

1260.47  1288.44  1302.76  1337.08  1360.65  1401.17  1357.40  1330.24  1297.09  1287.40

1264.64  1279.23  1282.23  1311.22  1343.87  1387.86  1429.20  1480.70  1441.31  1328.10

1206.79  942.49   669.45   480.63   360.00   243.72   231.35   219.19   211.56   208.12

203.90   201.50   198.03   214.99   253.84   288.89   357.00   414.38   428.87   365.89

326.49   270.60   231.17   195.35   170.37   146.64   114.05   82.25    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     70.95    98.85    130.85   154.66   182.05   215.42   250.57

297.74   342.26   405.68   394.89   340.89   278.16   247.18   214.60   199.16   202.17

202.24   210.28   214.77   226.64   240.71   257.25   384.91   517.10   721.67   1011.39

1294.69  1387.80  1474.57  1488.12  1413.64  1348.25  1312.89  1287.95  1265.26  1265.43

1255.68  1281.61  1296.47  1329.11  1352.36  1392.20  1349.11  1322.60  1290.84  1280.86

1260.07  1273.43  1277.64  1305.71  1339.29  1382.04  1425.28  1476.36  1438.36  1324.05

1203.76  938.12   665.64   476.75   358.08   243.26   230.90   219.43   210.86   207.73

201.76   200.97   197.40   215.66   255.19   292.02   361.42   421.98   437.67   377.68

340.78   278.83   233.17   195.02   168.07   145.73   112.95   82.38    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     69.81    96.69    127.88   151.84   181.44   216.50   256.58

307.51   351.71   413.44   402.07   344.62   279.71   247.96   214.65   198.73   200.70

200.64   208.51   213.72   225.51   239.88   255.91   383.30   513.92   718.87   1008.18

1292.20  1384.63  1472.06  1484.24  1410.15  1343.05  1308.73  1282.73  1261.22  1260.47

1252.15  1276.08  1291.92  1321.90  1345.58  1382.83  1341.91  1315.39  1285.50  1275.45

1256.74  1268.85  1274.31  1301.12  1335.84  1377.46  1422.41  1473.10  1436.30  1321.06

1201.01  934.70   662.20   473.43   356.44   242.74   230.47   219.06   209.99   206.31

199.65   199.58   196.91   215.94   256.16   294.43   364.96   428.40   445.51   389.23

354.61   286.98   234.13   193.54   164.89   142.60   110.74   83.30    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     69.49    92.60    123.89   147.56   179.78   216.39   262.01

316.34   360.47   419.14   408.15   347.15   281.09   248.50   214.82   198.58   199.68

199.98   207.18   213.39   224.62   239.66   255.14   382.39   511.46   716.97   1005.54

1290.54  1382.13  1470.56  1481.40  1407.82  1338.89  1305.81  1278.56  1258.37  1256.68

1249.66  1272.03  1288.90  1316.43  1340.83  1374.72  1336.75  1309.10  1281.69  1271.12

1254.46  1265.52  1272.00  1297.74  1333.42  1373.93  1420.33  1470.89  1434.64  1318.66

1198.53  931.61   659.48   470.48   355.32   242.40   230.38   218.54   209.60   204.82

198.45   198.28   196.87   216.20   257.01   296.11   367.66   433.81   451.77   400.06

366.40   294.37   234.09   190.97   160.90   138.81   106.89   82.68    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     66.88    88.07    118.33   143.71   176.79   216.21   266.37

324.10   367.74   423.73   412.28   349.01   282.02   248.91   214.99   198.71   199.28

199.99   206.68   213.77   224.38   240.08   254.94   382.25   509.85   716.09   1003.75

1289.93  1380.55  1469.93  1479.65  1406.70  1335.99  1304.36  1275.64  1256.82  1254.01

1247.79  1269.28  1286.85  1312.75  1337.88  1368.91  1333.79  1304.59  1279.72  1268.08

1253.01  1263.23  1270.54  1295.40  1331.96  1371.44  1419.21  1469.22  1433.83  1316.59

1197.04  929.01   657.77   468.25   354.89   242.38   230.86   218.38   209.94   204.03

198.21   197.66   197.20   216.65   258.05   297.37   369.99   437.96   456.67   409.08

376.22   300.24   233.69   187.64   156.69   134.15   101.95   79.63    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.78    84.94    113.36   141.58   174.06   216.39   270.15

330.82   373.91   427.69   415.43   350.60   282.59   249.29   215.23   198.96   199.35

200.35   206.88   214.51   224.83   240.97   255.33   382.76   509.17   716.14   1003.01

1290.56  1379.93  1470.38  1478.85  1406.61  1334.54  1304.02  1274.17  1256.44  1252.30

1246.76  1267.32  1285.47  1310.37  1335.92  1365.38  1332.08  1302.20  1278.92  1266.36

1252.39  1261.77  1270.08  1293.94  1331.55  1369.99  1419.04  1468.42  1433.85  1315.44

1196.34  927.40   656.77   466.93   355.02   242.84   231.80   218.87   210.77   204.08

198.53   197.70   197.74   217.31   259.23   298.78   372.28   441.19   460.98   416.45

384.26   304.95   233.63   184.27   154.09   129.10   98.19    74.79    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.11    82.27    110.78   140.20   172.38   216.75   273.61

336.41   379.26   431.16   418.14   352.06   283.07   249.61   215.50   199.13   199.66

200.85   207.43   215.30   225.69   241.94   256.25   383.58   509.27   716.81   1003.35

1292.03  1380.47  1471.83  1479.09  1407.32  1334.13  1304.40  1273.91  1256.93  1251.60

1246.77  1266.12  1284.80  1308.74  1334.85  1363.10  1331.26  1301.06  1278.79  1265.66

1252.61  1261.23  1270.61  1293.51  1331.80  1369.58  1419.38  1468.50  1434.55  1315.10

1196.48  926.55   656.33   466.25   355.43   243.78   232.85   219.82   211.68   204.65

198.98   198.13   198.23   218.10   260.18   300.35   374.18   444.20   464.65   422.62

391.06   308.95   234.04   182.01   152.61   126.16   95.64    70.22    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.44    79.68    109.11   139.05   171.29   216.85   276.58

340.06   383.79   433.48   420.59   352.94   283.54   249.68   215.67   199.18   199.99

201.15   208.08   215.87   226.59   242.65   257.29   384.31   509.86   717.71   1004.42

1293.70  1381.93  1473.50  1480.30  1408.49  1334.35  1305.32  1274.45  1257.93  1251.85

1247.61  1265.78  1285.30  1307.82  1335.52  1361.87  1331.93  1300.65  1279.29  1265.70

1253.45  1261.61  1271.78  1294.01  1332.68  1369.59  1420.17  1469.17  1435.50  1315.51

1197.08  926.41   656.34   466.01   355.86   244.85   233.66   220.86   212.40   205.33

199.35   198.61   198.58   218.75   260.68   301.60   375.49   446.75   467.54   427.85

396.04   312.55   234.37   180.73   151.31   124.49   93.59    66.80    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.63    77.76    107.72   138.39   170.38   216.73   278.45

341.26   386.77   434.22   422.21   352.97   283.67   249.37   215.68   199.01   200.16

201.12   208.51   215.95   227.25   242.87   258.04   384.89   510.57   718.91   1005.70

1295.79  1383.60  1475.58  1481.80  1410.20  1335.19  1306.86  1275.45  1259.60  1252.77

1249.28  1266.45  1286.96  1308.32  1337.17  1362.72  1333.34  1301.14  1280.37  1266.37

1254.70  1262.61  1273.19  1295.13  1334.13  1370.22  1421.46  1470.13  1436.42  1316.29

1197.53  926.71   656.52   466.06   356.15   245.66   234.08   221.66   212.78   205.87

199.53   198.96   198.83   219.15   260.94   302.21   376.18   448.78   469.04   431.79

398.13   315.21   234.12   179.74   150.21   122.88   92.27    64.29    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.60    77.56    106.92   138.44   169.86   216.55   278.99

339.65   387.74   432.82   422.63   351.86   283.30   248.64   215.44   198.60   200.06

200.82   208.53   215.54   227.39   242.55   258.35   385.18   511.42   720.26   1007.35

1298.08  1385.69  1477.55  1483.76  1411.83  1336.65  1308.32  1277.07  1261.10  1254.44

1250.95  1268.12  1288.46  1309.97  1338.26  1364.38  1334.17  1302.30  1281.33  1267.53

1256.16  1263.95  1274.49  1296.59  1335.38  1371.68  1422.63  1471.25  1437.35  1316.98

1197.99  927.03   656.77   466.23   356.19   246.07   234.02   222.09   212.75   206.15

199.55   199.18   198.96   219.42   261.07   302.46   376.05   449.91   468.37   433.59

396.82   316.12   233.53   178.82   149.56   121.60   91.83    62.93    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.23    79.25    106.88   139.00   169.99   216.07   278.10

335.18   386.24   428.86   421.36   349.34   282.36   247.39   214.91   197.97   199.71

200.23   208.18   214.79   227.00   241.79   258.10   385.23   512.26   721.70   1009.17

1300.38  1387.81  1479.34  1485.55  1413.25  1338.11  1309.58  1278.53  1262.44  1256.02

1252.63  1269.70  1289.96  1311.31  1339.10  1365.21  1334.76  1303.14  1282.25  1268.74

1257.41  1265.32  1275.41  1297.84  1336.22  1372.93  1423.39  1472.33  1437.90  1317.67

1198.24  927.38   656.86   466.38   355.89   246.00   233.47   222.04   212.25   206.15

199.32   199.26   198.85   219.57   260.89   302.57   375.05   449.52   465.82   432.60

392.64   315.17   232.83   178.32   149.63   120.79   92.44    62.87    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.02    81.78    107.47   139.71   170.53   214.87   275.63

328.11   382.02   423.48   417.97   346.22   280.72   245.98   214.07   197.27   199.10

199.52   207.51   213.86   226.22   240.85   257.36   385.38   513.10   723.69   1011.04

1303.31  1389.86  1481.76  1487.14  1415.43  1339.37  1311.67  1279.79  1264.60  1257.53

1255.14  1271.29  1292.46  1312.56  1340.98  1365.63  1336.48  1303.89  1284.20  1269.83

1258.88  1266.41  1276.70  1298.68  1337.60  1373.77  1424.60  1473.01  1438.62  1318.07

1198.52  927.55   657.01   466.31   355.40   245.47   232.58   221.48   211.45   205.78

198.86   199.08   198.59   219.45   260.30   302.34   373.27   447.76   461.91   429.23

385.75   312.73   231.66   178.46   150.09   120.80   93.61    64.07    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.08    84.44    108.48   140.67   170.95   213.30   271.49

319.38   375.80   417.59   413.62   342.95   278.82   244.49   213.13   196.57   198.39

198.86   206.69   212.91   225.25   239.83   256.45   385.71   514.32   726.32   1013.50

1307.08  1392.54  1484.68  1489.39  1418.26  1341.46  1314.67  1281.87  1267.73  1259.87

1258.27  1273.80  1295.75  1314.85  1343.95  1367.11  1339.28  1305.85  1287.04  1271.54

1261.40  1267.79  1279.03  1299.97  1339.90  1375.24  1426.40  1473.97  1439.64  1318.57

1199.42  927.76   657.75   466.22   355.00   244.57   231.52   220.59   210.60   205.16

198.41   198.73   198.30   219.12   259.49   301.49   371.07   445.06   457.00   423.83

376.13   308.70   229.96   178.79   150.93   121.39   95.33    65.83    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.96    87.71    109.92   142.84   171.41   212.28   266.34

310.31   368.49   411.05   409.08   339.25   276.81   242.87   212.16   195.91   197.72

198.48   205.89   212.12   224.22   239.01   255.43   386.51   515.99   729.76   1016.70

1311.68  1395.88  1488.26  1492.14  1421.61  1344.39  1318.18  1284.95  1271.48  1263.00

1262.04  1277.01  1299.83  1318.06  1347.62  1369.83  1342.71  1308.72  1290.54  1274.22

1264.75  1270.21  1282.36  1302.26  1342.99  1377.54  1428.82  1475.26  1441.30  1319.53

1201.09  928.58   659.14   466.55   354.94   243.44   230.58   219.60   209.82   204.50

198.09   198.35   198.02   218.68   258.60   300.30   368.55   441.83   451.36   416.57

365.31   303.04   228.30   179.25   152.37   122.60   97.96    68.06    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.53    92.04    112.88   146.88   172.79   211.53   261.30

300.18   360.68   404.09   403.91   335.46   274.60   241.33   211.14   195.54   197.20

198.72   205.30   211.82   223.36   238.76   254.66   388.16   518.36   734.39   1020.72

1317.53  1399.97  1492.92  1495.47  1425.99  1347.74  1322.73  1288.62  1276.26  1266.76

1266.85  1280.94  1305.28  1322.06  1353.01  1373.19  1347.76  1312.22  1295.24  1277.64

1269.14  1273.55  1286.73  1305.51  1347.25  1380.47  1432.58  1477.18  1444.26  1321.19

1203.47  930.11   661.37   467.41   355.56   242.46   230.06   218.70   209.29   203.96

198.10   198.06   197.88   218.20   257.79   299.00   365.71   438.10   444.68   408.33

352.94   296.81   227.06   180.16   155.20   124.59   102.11   71.33    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.52    94.65    118.56   150.47   175.21   210.40   255.85

289.06   352.13   395.95   398.53   331.26   272.39   240.04   210.27   195.65   197.13

199.75   205.27   212.19   222.99   239.17   254.53   390.59   521.79   739.93   1025.96

1324.21  1405.23  1498.42  1499.84  1431.46  1352.13  1328.52  1293.32  1282.22  1271.56

1272.49  1286.07  1311.91  1327.60  1360.15  1378.43  1354.57  1317.10  1301.15  1282.19

1274.57  1277.94  1292.15  1309.84  1352.42  1384.66  1437.25  1480.50  1448.22  1323.87

1206.62  932.42   664.55   469.09   356.91   242.04   230.07   218.08   209.34   203.70

198.89   197.99   198.03   217.81   257.08   297.77   362.53   433.65   437.06   398.81

339.53   290.00   226.21   182.12   159.64   128.27   107.54   75.96    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.67    95.60    123.63   152.63   177.31   208.88   249.73

278.34   342.50   386.27   392.20   326.33   270.32   238.92   209.77   196.02   197.70

201.23   205.97   212.97   223.26   240.03   255.09   393.70   526.10   746.28   1032.07

1331.09  1411.32  1504.63  1505.14  1437.62  1357.77  1334.95  1299.28  1288.85  1277.35

1278.96  1292.20  1319.54  1334.56  1368.46  1385.74  1362.70  1323.39  1308.40  1287.86

1280.83  1283.36  1298.57  1315.17  1358.64  1389.67  1442.80  1484.83  1452.82  1327.42

1210.43  935.59   668.39   471.66   358.75   242.16   230.57   217.99   210.08   204.11

200.62   198.46   198.60   217.57   256.20   296.58   358.56   428.48   428.28   388.30

325.46   282.87   225.76   185.13   163.99   134.14   111.60   80.95    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.49    97.47    126.71   154.43   178.55   207.42   243.61

268.28   332.30   376.36   384.28   321.08   268.38   237.59   209.45   196.19   198.62

202.36   207.10   213.40   223.95   240.98   256.11   397.39   531.28   753.46   1038.68

1338.60  1417.86  1511.80  1511.22  1444.59  1364.03  1342.16  1305.86  1296.56  1283.90

1286.68  1299.25  1328.91  1342.60  1378.89  1394.31  1372.80  1331.10  1317.03  1294.62

1288.14  1289.70  1306.03  1321.55  1366.14  1395.73  1449.56  1489.88  1458.16  1331.62

1214.65  939.41   672.79   474.84   361.06   242.66   231.38   218.49   211.06   205.35

202.78   199.61   199.41   217.46   255.38   294.94   354.27   422.18   418.69   376.87

310.20   275.61   224.89   188.55   167.20   139.43   113.14   83.77    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.70    99.04    129.25   155.11   179.62   205.28   237.85

257.90   322.32   366.19   375.95   315.46   266.21   235.80   208.96   195.80   199.27

202.55   207.88   212.92   224.44   241.65   257.53   401.43   537.25   761.36   1046.03

1346.95  1425.20  1519.64  1518.26  1452.56  1370.91  1350.55  1313.41  1305.36  1291.62

1295.66  1307.79  1340.03  1352.61  1391.69  1405.17  1385.02  1340.43  1326.91  1302.58

1296.70  1297.08  1314.74  1329.05  1374.66  1403.24  1457.16  1495.88  1464.29  1336.41

1219.45  943.72   677.95   478.57   363.87   243.55   232.21   219.21   211.62   206.92

204.41   201.09   199.97   217.50   254.33   293.25   349.73   415.30   409.15   364.44

296.24   267.54   222.05   191.44   168.39   142.96   113.14   83.31    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     67.64    99.33    130.44   153.58   179.79   200.49   231.59

246.68   312.04   355.49   367.33   309.52   263.59   233.71   208.00   194.95   199.17

202.03   207.74   211.96   224.22   242.16   259.08   405.96   543.79   770.34   1054.16

1355.92  1433.29  1528.27  1526.06  1461.37  1379.06  1359.85  1322.04  1315.15  1300.51

1305.47  1317.85  1351.34  1364.65  1404.35  1418.72  1397.35  1351.31  1337.54  1311.80

1306.51  1305.72  1324.70  1337.72  1384.42  1411.59  1465.92  1502.72  1470.27  1341.87

1219.35  948.70   682.94   483.01   366.95   244.73   232.69   219.69   211.50   208.02

204.76   202.19   199.81   217.35   252.61   291.31   344.35   408.16   398.99   352.69

283.29   259.14   218.75   191.80   167.80   144.98   112.53   81.30    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     68.66    98.97    130.01   150.28   177.15   193.59   223.58

234.72   301.08   345.08   358.30   303.51   260.73   231.35   206.69   194.11   198.49

201.39   206.99   211.35   223.68   243.21   260.63   411.13   551.28   780.07   1063.13

1365.74  1442.10  1537.57  1534.69  1471.05  1388.04  1370.12  1331.67  1325.83  1310.31

1316.32  1328.41  1361.86  1376.66  1414.90  1432.04  1408.14  1362.65  1348.56  1322.03

1317.37  1315.61  1335.54  1347.64  1395.39  1421.20  1475.89  1510.64  1477.69  1344.81

1223.10  951.15   689.20   488.21   370.31   245.69   233.10   219.68   210.96   208.13

204.05   202.29   199.09   216.58   250.23   288.63   338.51   400.06   388.48   341.14

268.19   251.02   212.68   191.01   164.53   144.60   111.17   80.47    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     69.69    99.02    128.25   147.12   172.30   187.20   214.16

224.05   289.90   334.87   349.62   297.06   257.40   228.69   205.31   193.51   197.75

200.90   206.37   211.60   223.63   245.35   262.79   417.38   559.48   790.76   1072.90

1376.38  1451.65  1547.87  1544.04  1481.64  1398.06  1381.21  1342.18  1337.30  1321.08

1327.80  1339.09  1373.00  1387.13  1425.09  1442.67  1418.66  1373.62  1360.36  1332.96

1328.84  1326.46  1347.68  1358.52  1407.20  1432.26  1486.45  1519.52  1487.11  1350.40

1233.51  956.15   697.17   493.92   374.36   246.71   234.15   219.49   210.69   207.50

203.17   201.57   198.18   215.31   247.22   285.16   332.16   391.87   377.69   328.33

251.39   240.44   202.87   187.38   158.84   141.69   109.13   80.66    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     71.51    99.66    126.54   145.08   167.70   182.80   205.62

217.37   279.46   325.53   340.74   290.20   253.38   225.66   204.01   193.17   197.20

201.03   206.25   212.93   224.63   248.60   266.06   424.72   568.70   802.45   1083.57

1387.45  1462.12  1558.76  1554.38  1492.74  1408.91  1392.73  1353.52  1349.14  1332.55

1339.48  1350.40  1385.01  1397.89  1436.69  1452.28  1430.35  1385.04  1372.58  1344.60

1340.73  1338.26  1360.06  1370.66  1419.60  1443.74  1497.84  1529.15  1496.78  1360.31

1241.87  965.34   705.23   500.17   379.16   248.54   236.11   219.76   211.31   206.93

202.65   200.68   197.37   213.70   243.66   280.75   325.04   383.57   367.09   314.54

237.48   227.13   194.43   180.11   154.24   137.58   108.35   80.68    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     73.64    99.33    125.69   142.87   164.47   179.84   200.09

213.51   271.45   317.53   331.78   282.82   248.62   221.70   202.69   193.11   197.10

202.64   206.98   215.70   226.80   252.55   270.40   432.51   579.04   815.05   1094.95

1399.76  1473.10  1570.23  1565.30  1504.63  1420.18  1404.87  1365.28  1361.07  1344.31

1351.58  1362.24  1397.60  1409.82  1449.40  1463.56  1442.65  1397.14  1384.30  1356.65

1352.62  1350.40  1372.12  1383.13  1432.57  1456.06  1510.31  1539.62  1507.37  1369.32

1251.47  973.55   714.23   507.10   384.38   251.21   238.71   221.02   213.17   206.98

202.90   200.01   196.80   211.92   239.47   275.40   317.29   374.67   357.49   302.28

228.13   215.95   187.89   173.86   150.70   134.61   108.40   82.09    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     74.82    96.62    123.84   138.69   161.90   175.98   196.67

210.27   265.52   310.64   323.29   275.54   242.34   217.33   201.05   193.36   197.88

205.97   209.17   219.68   230.16   256.30   274.94   440.10   590.08   828.59   1107.40

1412.48  1484.99  1582.60  1576.77  1517.18  1432.49  1417.34  1377.25  1373.11  1356.32

1363.47  1374.59  1410.31  1422.54  1461.43  1476.27  1454.18  1409.03  1395.93  1368.46

1364.10  1362.37  1384.41  1395.52  1445.71  1469.62  1523.20  1551.00  1518.99  1379.42

1262.12  982.85   724.25   514.74   389.53   254.03   241.21   223.40   216.11   208.03

204.61   199.85   196.52   210.00   234.78   268.94   309.64   365.65   349.73   292.81

221.99   208.01   183.15   168.78   147.16   132.62   106.33   84.18    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     73.70    92.38    119.54   133.18   157.84   170.20   193.13

204.97   260.46   303.01   315.67   268.14   235.41   212.96   199.25   193.82   199.66

210.83   212.82   224.02   234.17   259.67   278.42   447.74   601.78   843.12   1120.54

1425.65  1497.54  1595.55  1589.14  1530.37  1445.23  1430.36  1389.46  1385.57  1368.29

1375.79  1386.89  1422.11  1435.16  1471.47  1487.71  1464.54  1420.65  1408.38  1380.01

1376.41  1374.25  1397.04  1408.23  1459.69  1483.19  1537.18  1563.21  1531.41  1390.56

1273.39  993.19   735.25   523.04   394.64   256.02   243.20   226.39   219.39   210.36

208.51   200.57   196.66   207.92   229.70   261.63   302.38   357.66   343.86   285.86

217.68   202.57   178.58   164.68   141.64   129.64   101.83   83.01    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     70.47    87.90    114.29   128.59   152.07   164.69   187.58

198.21   253.99   292.02   307.72   259.18   228.55   208.50   197.37   194.22   202.33

216.00   217.42   228.35   238.10   263.89   281.25   456.65   614.24   858.77   1134.38

1440.47  1510.60  1609.36  1602.14  1544.68  1458.59  1444.34  1402.13  1398.33  1380.68

1388.72  1398.95  1433.05  1446.28  1479.52  1496.65  1473.17  1432.43  1420.53  1392.40

1389.56  1386.73  1410.34  1421.36  1474.67  1498.02  1552.24  1576.33  1544.71  1402.40

1285.71  1004.32  747.08   532.02   400.30   257.26   245.28   229.14   222.73   213.95

214.16   202.58   197.01   205.70   224.55   253.70   293.65   351.07   334.60   280.77

211.15   198.13   171.93   159.75   134.67   123.53   97.81    80.14    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.69    83.80    110.11   125.71   147.07   160.57   181.45

192.64   245.12   278.44   296.71   249.23   221.65   204.37   195.35   194.03   205.11

219.24   222.18   232.34   242.26   269.63   285.52   467.74   627.78   875.97   1149.62

1456.31  1524.91  1624.20  1615.95  1559.77  1473.41  1459.01  1415.27  1411.80  1393.53

1401.85  1410.88  1444.52  1455.93  1487.58  1503.11  1481.49  1443.24  1432.58  1405.04

1403.11  1399.95  1424.56  1435.25  1490.43  1514.09  1568.08  1590.39  1559.05  1415.21

1299.06  1016.39  759.75   541.71   407.18   258.90   248.47   231.67   226.40   218.44

219.34   205.58   197.06   203.33   219.69   245.77   282.41   341.52   319.39   272.88

203.77   191.54   165.41   152.97   129.17   116.37   93.68    79.26    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.80    80.58    107.81   123.32   143.60   156.87   176.60

188.19   235.54   264.93   283.00   239.54   215.46   200.49   193.28   192.93   206.64

218.63   225.79   233.96   246.95   275.76   292.30   480.61   643.17   894.53   1166.14

1472.98  1540.25  1639.71  1630.70  1575.49  1488.83  1474.48  1429.20  1426.31  1406.83

1416.03  1423.18  1456.86  1465.98  1497.34  1509.17  1491.50  1453.80  1445.51  1417.85

1417.70  1413.83  1439.48  1450.09  1507.18  1530.76  1585.00  1605.39  1574.31  1429.05

1313.65  1029.40  773.53   552.34   415.45   262.01   252.43   234.94   229.02   222.87

221.28   208.20   196.36   200.89   215.02   238.49   270.69   326.33   303.32   261.58

199.40   184.59   160.43   146.93   125.26   111.40   88.18    75.96    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     54.99    77.57    106.18   119.83   140.47   153.41   172.53

184.79   226.56   252.53   269.26   230.30   209.82   196.68   191.16   191.15   205.78

214.10   226.30   230.94   250.45   280.36   301.07   494.29   660.15   914.18   1183.75

1490.92  1556.35  1655.81  1646.09  1592.38  1504.88  1491.21  1444.08  1441.57  1421.17

1431.46  1436.44  1469.95  1477.15  1508.35  1517.52  1502.84  1465.47  1459.27  1431.60

1433.13  1428.59  1455.25  1465.68  1524.91  1548.69  1602.73  1621.32  1590.08  1443.98

1329.08  1043.59  788.21   564.15   424.42   266.75   255.32   238.11   227.83   225.15

218.10   208.82   194.65   198.42   210.52   231.62   259.69   309.76   288.72   251.36

196.75   179.91   156.16   142.21   122.28   108.31   83.82    68.06    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     52.46    74.40    102.67   115.40   136.99   150.08   169.10

182.34   218.66   241.33   256.41   221.73   204.19   193.17   189.16   189.51   202.63

208.88   222.52   224.76   250.22   282.48   310.50   507.48   678.09   934.77   1202.55

1508.86  1573.36  1672.57  1662.15  1609.86  1522.62  1508.52  1459.80  1457.50  1436.52

1446.91  1450.71  1484.04  1489.16  1520.12  1527.54  1514.78  1478.15  1473.70  1446.20

1448.57  1444.19  1471.51  1482.15  1542.77  1567.66  1620.59  1637.79  1606.34  1459.58

1344.53  1058.65  803.61   576.80   433.35   272.03   256.14   238.61   222.64   222.97

211.70   206.37   192.45   196.03   206.47   225.01   249.73   294.37   275.63   242.73

194.96   176.46   152.68   138.10   119.14   106.47   80.52    61.18    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.15    71.67    97.65    110.90   133.14   146.40   166.21

181.17   211.84   231.78   244.63   214.09   198.84   189.99   187.51   188.49   199.20

205.76   216.82   219.39   246.65   284.21   318.30   520.63   696.66   956.53   1221.82

1527.24  1590.72  1689.76  1678.96  1628.02  1540.77  1526.60  1476.28  1474.06  1452.20

1462.98  1465.47  1498.93  1502.26  1532.85  1537.98  1527.51  1491.58  1488.59  1461.13

1464.64  1460.04  1488.07  1499.09  1561.21  1586.45  1639.03  1654.73  1622.99  1475.43

1361.02  1074.07  820.07   590.03   442.46   276.66   256.25   235.63   216.63   217.17

205.96   202.08   190.63   193.92   202.73   219.02   240.82   280.45   264.47   235.30

194.20   173.82   150.16   134.45   114.76   103.82   76.41    57.23    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.31    69.64    93.04    106.36   128.77   142.29   163.79

182.67   206.48   223.45   234.32   207.01   193.87   187.05   186.11   187.94   197.12

204.66   212.58   216.85   243.27   288.34   325.14   536.01   716.11   980.75   1241.88

1547.48  1608.50  1707.82  1696.27  1647.54  1559.77  1546.20  1493.42  1491.66  1468.52

1480.09  1480.95  1514.86  1516.23  1546.99  1549.47  1541.49  1505.55  1504.14  1476.62

1481.54  1476.36  1505.63  1516.36  1581.07  1606.07  1658.56  1672.00  1640.05  1492.00

1378.75  1090.54  837.83   604.04   452.59   280.88   257.70   231.61   212.84   211.30

202.70   198.30   189.61   192.10   199.25   213.35   232.43   268.30   254.50   229.33

195.35   172.18   147.93   131.02   110.07   98.49    72.51    54.33    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.15    68.42    89.14    102.11   123.58   137.93   162.48

186.33   203.06   215.68   224.76   200.42   189.25   184.66   184.86   187.82   196.30

204.63   210.75   216.52   242.72   295.03   333.97   554.06   738.05   1007.45  1264.12

1568.98  1627.65  1726.97  1714.45  1667.74  1580.64  1566.56  1511.77  1510.38  1485.87

1497.83  1497.47  1531.58  1531.37  1561.97  1562.62  1556.22  1520.36  1520.24  1492.84

1498.66  1493.58  1524.39  1534.79  1601.64  1627.35  1678.54  1689.77  1657.90  1509.40

1397.12  1108.29  857.00   619.27   464.54   285.92   261.40   229.49   211.59   207.77

201.43   196.16   189.06   190.64   196.19   207.86   224.75   257.00   245.74   224.93

199.28   171.64   144.73   127.41   105.58   92.73    70.09    52.29    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.53    67.85    86.30    98.80    117.92   133.67   162.13

190.17   201.01   208.06   215.49   194.30   185.36   182.84   183.97   188.04   196.23

204.74   210.58   217.05   244.67   303.83   345.38   574.68   762.73   1036.22  1288.22

1592.16  1647.98  1747.12  1733.56  1689.15  1601.93  1588.22  1531.20  1530.15  1504.11

1516.61  1514.71  1548.85  1547.34  1577.49  1576.60  1571.74  1535.83  1537.38  1509.45

1516.81  1511.52  1544.20  1554.43  1623.25  1648.84  1699.57  1708.25  1676.79  1527.51

1416.53  1127.06  877.63   636.16   478.54   292.92   267.04   229.88   211.48   206.51

200.75   195.25   188.67   189.38   193.51   203.01   217.71   246.48   237.94   222.51

205.10   172.01   140.31   122.59   101.10   88.57    68.90    51.61    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.73    67.54    84.96    96.53    112.63   130.48   161.92

193.78   199.12   201.34   206.45   188.92   182.15   181.33   183.52   188.32   196.39

204.58   210.90   217.78   248.03   314.46   359.64   597.77   789.72   1066.96  1314.19

1617.41  1669.64  1768.65  1753.62  1712.04  1624.68  1611.11  1551.77  1550.61  1523.38

1536.44  1532.73  1566.81  1563.77  1593.76  1591.21  1588.08  1552.26  1555.38  1527.10

1536.01  1530.51  1564.70  1575.12  1645.72  1671.38  1721.46  1727.76  1696.34  1546.66

1436.77  1147.08  899.61   654.78   494.40   302.30   274.05   231.79   211.59   206.11

200.21   194.71   188.45   188.27   191.05   198.75   210.95   236.67   230.34   221.52

210.60   172.70   135.97   116.44   97.53    85.76    68.76    52.05    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.64    67.75    84.45    95.14    108.61   128.52   162.13

196.32   197.56   195.61   198.46   184.45   179.37   180.06   183.28   188.40   196.45

204.16   211.18   218.82   252.21   326.64   376.72   623.53   818.82   1100.56  1342.19

1643.93  1693.03  1792.11  1774.99  1736.02  1649.09  1634.93  1573.14  1572.60  1543.52

1557.31  1551.63  1586.14  1580.86  1611.11  1606.66  1605.52  1569.51  1574.75  1545.70

1556.26  1550.36  1586.90  1596.49  1669.20  1694.95  1744.19  1747.97  1717.29  1566.55

1458.28  1168.19  923.89   675.01   512.49   313.79   282.35   234.30   211.91   205.90

199.72   194.33   188.44   187.36   188.81   194.74   204.45   227.16   222.81   220.47

215.13   173.29   132.87   110.72   95.25    84.34    69.30    53.17    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.32    68.75    84.18    94.70    106.09   127.52   162.42

196.77   195.97   190.51   191.77   181.03   177.13   179.36   182.99   188.45   196.28

203.16   211.49   220.24   257.20   340.97   396.07   651.89   850.99   1135.98  1372.25

1672.74  1718.02  1816.72  1798.11  1761.35  1673.93  1660.09  1595.93  1595.54  1564.96

1579.43  1571.73  1606.41  1599.27  1629.92  1622.95  1624.33  1588.09  1594.90  1565.51

1577.75  1571.58  1609.72  1619.44  1693.74  1718.96  1768.06  1769.43  1739.15  1587.78

1481.66  1191.09  949.75   697.69   532.34   327.29   291.98   237.42   212.52   205.82

199.08   194.08   188.42   186.69   186.88   190.94   198.84   217.97   216.07   218.97

217.72   174.00   131.15   106.62   95.00    83.88    71.18    54.72    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     53.15    70.33    84.36    95.44    105.04   128.05   162.15

195.84   193.64   186.05   186.31   178.70   175.75   179.42   182.97   188.66   195.80

201.72   211.70   222.52   263.33   357.94   418.62   683.70   885.16   1174.45  1404.36

1703.79  1744.73  1843.27  1822.26  1788.39  1700.44  1686.81  1619.74  1619.80  1587.49

1602.34  1592.92  1628.00  1618.74  1649.67  1641.10  1643.83  1607.57  1615.83  1586.32

1599.83  1593.74  1633.81  1643.05  1719.57  1744.42  1793.07  1791.70  1762.12  1610.40

1506.46  1215.70  977.67   721.96   554.11   342.72   302.91   241.25   213.64   205.80

198.22   193.75   188.16   186.13   185.42   187.62   194.45   210.05   210.18   216.89

218.05   174.43   130.63   104.67   96.55    85.33    74.59    57.02    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.67    72.97    85.00    98.40    105.88   131.22   161.94

194.47   190.94   182.84   181.97   177.47   175.44   179.95   183.40   189.02   195.19

200.62   212.12   225.84   271.12   376.79   444.76   718.52   922.64   1216.41  1439.12

1736.11  1773.53  1870.75  1848.22  1816.17  1728.56  1714.58  1645.05  1645.40  1611.07

1625.27  1615.17  1650.10  1639.50  1669.31  1659.84  1663.22  1627.83  1637.30  1607.83

1622.14  1616.82  1659.29  1668.06  1746.47  1771.09  1818.88  1815.05  1786.22  1634.29

1532.73  1242.07  1008.15  748.35   578.10   359.86   315.35   245.97   215.53   205.93

197.15   193.19   187.87   185.57   184.68   185.27   191.29   203.62   205.23   214.12

217.80   174.34   132.06   104.69   98.08    88.40    77.21    60.79    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.88    76.81    87.06    103.32   109.73   135.96   162.84

193.22   188.66   181.63   179.12   177.59   175.83   180.92   184.06   189.74   194.82

200.43   213.23   230.23   280.36   398.64   473.21   757.00   963.83   1261.27  1476.26

1772.01  1803.43  1899.12  1875.00  1845.92  1757.34  1744.50  1671.81  1671.80  1635.33

1649.69  1637.69  1672.67  1660.64  1690.05  1677.98  1683.80  1648.47  1659.41  1629.72

1645.93  1640.71  1685.40  1694.54  1774.93  1798.40  1846.08  1839.36  1810.80  1659.47

1561.32  1270.44  1041.04  777.37   604.82   378.83   329.91   251.87   218.17   206.34

196.13   192.51   187.98   185.26   184.49   184.09   189.18   198.49   201.54   211.52

217.12   174.93   138.45   106.45   101.64   89.71    78.84    64.71    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.52    80.70    91.11    108.06   115.54   139.43   164.59

192.38   187.42   182.48   178.35   179.29   176.82   182.45   185.02   190.58   195.08

201.29   215.33   236.33   291.33   423.47   505.94   799.59   1008.06  1310.33  1516.64

1809.99  1835.56  1930.06  1902.57  1877.87  1789.27  1776.28  1699.72  1700.04  1660.75

1675.79  1661.18  1697.56  1682.30  1712.79  1697.81  1706.21  1669.79  1683.47  1652.67

1671.19  1665.66  1714.29  1721.82  1805.62  1828.03  1874.87  1864.14  1836.90  1686.06

1591.80  1301.18  1077.39  808.92   634.74   400.72   346.54   259.09   221.74   207.15

195.58   192.05   188.45   185.46   184.78   183.53   188.19   194.83   199.45   209.33

216.45   177.78   147.45   113.06   107.79   90.22    81.25    67.46    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.42    84.07    95.98    112.46   120.15   141.56   165.90

190.93   187.43   185.27   179.77   182.43   178.81   184.20   186.08   191.13   195.94

202.51   218.81   245.09   304.55   451.15   542.38   845.67   1056.81  1363.59  1560.16

1849.85  1870.02  1962.38  1932.67  1910.82  1823.07  1809.81  1729.49  1731.35  1687.92

1704.80  1686.68  1725.54  1706.27  1738.16  1719.32  1731.07  1693.10  1710.20  1677.33

1698.96  1692.74  1746.35  1751.92  1838.40  1859.33  1905.15  1890.41  1865.01  1714.35

1624.78  1334.59  1117.41  844.11   668.33   425.38   365.92   267.70   226.76   208.66

195.61   192.02   188.60   186.04   185.51   183.52   188.79   192.86   199.33   207.95

216.51   181.95   151.53   122.73   112.38   92.85    84.20    69.65    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     66.86    85.95    101.28   115.93   123.63   143.17   166.25

188.17   188.10   188.85   183.38   186.01   181.48   186.01   186.93   192.11   196.82

204.47   223.80   258.16   320.87   483.11   581.43   894.97   1109.91  1419.43  1606.72

1892.22  1906.12  1995.55  1963.95  1943.68  1857.69  1843.92  1761.92  1764.71  1718.08

1735.67  1715.17  1755.39  1733.20  1765.66  1743.12  1758.16  1719.03  1739.05  1704.58

1729.01  1722.65  1780.71  1784.93  1871.84  1891.86  1935.34  1918.43  1893.92  1744.90

1660.05  1371.09  1160.50  883.15   704.77   453.50   387.56   278.34   233.24   211.19

195.84   192.11   188.34   186.41   186.48   184.62   190.59   192.95   200.49   207.92

215.44   184.02   151.38   127.65   115.60   97.11    87.30    71.29    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     66.62    85.29    105.28   116.72   126.59   143.53   165.67

185.49   188.51   192.46   188.02   189.12   184.00   187.69   188.01   194.21   198.29

208.56   231.32   277.50   342.09   520.32   624.13   948.18   1165.81  1478.97  1655.83

1937.32  1943.89  2031.09  1995.48  1976.97  1891.89  1878.38  1795.95  1799.74  1750.19

1766.56  1745.53  1785.76  1762.10  1794.79  1769.22  1787.45  1747.09  1769.96  1734.03

1760.95  1754.86  1817.45  1819.71  1905.92  1923.98  1965.83  1946.71  1924.62  1776.99

1697.64  1410.28  1207.35  925.33   744.36   484.21   411.74   290.91   241.85   214.54

196.40   192.09   188.07   186.47   187.34   186.49   192.85   194.70   202.07   207.97

211.22   183.41   151.31   128.77   119.10   102.43   89.90    72.17    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.74    82.28    105.84   114.36   127.59   141.84   164.51

182.42   188.97   194.70   192.50   191.27   185.73   189.38   189.65   197.38   201.38

214.75   243.03   302.15   369.93   562.72   670.71   1005.48  1225.64  1541.91  1708.14

1985.94  1984.20  2068.83  2028.68  2011.76  1925.27  1914.00  1831.48  1835.86  1783.15

1798.70  1776.16  1816.71  1791.97  1825.45  1797.61  1818.69  1777.29  1802.44  1765.45

1794.96  1789.20  1855.12  1856.36  1940.50  1955.48  1997.65  1976.19  1958.19  1811.13

1738.75  1452.49  1257.33  971.30   787.29   517.43   439.37   306.05   253.41   219.13

198.34   192.24   188.24   186.44   187.87   188.23   194.87   197.47   203.63   206.64

205.30   181.27   151.07   130.59   120.92   107.61   90.38    72.18    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     61.75    77.41    102.81   109.03   125.92   138.14   162.13

176.66   188.56   192.90   195.60   191.65   186.94   191.36   191.82   201.51   206.07

222.61   258.45   331.43   403.58   610.69   721.87   1066.94  1289.09  1606.75  1763.92

2036.63  2027.38  2108.61  2063.62  2047.61  1959.90  1949.44  1868.10  1871.58  1817.28

1833.14  1807.71  1848.10  1822.63  1856.35  1828.28  1850.17  1809.11  1835.16  1798.70

1830.23  1825.04  1892.34  1893.61  1974.61  1987.39  2029.93  2007.92  1993.27  1848.47

1781.73  1498.04  1307.98  1020.42  831.96   554.16   469.84   324.58   267.80   225.88

202.05   193.29   189.22   186.43   188.25   189.30   196.45   200.43   204.92   204.47

198.63   178.18   149.02   131.98   119.41   109.85   88.27    70.92    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     58.76    71.95    96.05    102.17   122.02   133.30   157.40

169.25   184.78   187.38   195.19   189.69   188.11   192.93   194.61   206.42   212.06

231.93   277.02   365.39   442.65   664.05   778.72   1133.21  1355.16  1674.95  1821.69

2088.19  2072.62  2151.73  2100.28  2085.43  1994.95  1985.19  1903.94  1907.46  1852.36

1869.21  1840.62  1881.79  1853.34  1888.49  1859.36  1882.65  1840.99  1869.69  1832.69

1867.15  1861.28  1929.55  1930.12  2009.57  2019.11  2064.45  2040.75  2031.14  1887.50

1826.18  1544.86  1361.02  1070.35  879.73   593.57   503.93   346.10   285.70   234.93

207.55   195.64   191.47   186.76   188.99   189.75   196.76   203.15   203.48   201.78

189.85   173.83   144.95   130.88   115.05   107.93   84.28    68.62    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.50    67.40    87.40    95.93    116.93   128.33   151.28

162.07   178.32   181.50   191.17   187.45   188.20   194.59   197.67   211.86   219.17

242.50   298.66   402.64   487.19   722.65   840.92   1203.03  1425.50  1743.43  1881.57

2142.66  2119.96  2196.48  2140.22  2125.03  2030.64  2021.47  1939.74  1941.76  1888.34

1904.65  1875.50  1916.07  1886.12  1921.60  1890.87  1916.01  1874.43  1904.76  1868.42

1904.04  1898.35  1964.65  1966.62  2044.84  2052.51  2101.04  2076.40  2070.80  1928.66

1872.72  1593.60  1415.46  1123.07  930.41   636.39   541.63   371.47   306.35   246.62

215.00   199.51   194.82   187.97   189.46   190.01   194.32   203.51   197.47   196.66

179.64   167.40   139.81   127.50   108.65   102.60   79.03    65.97    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     54.84    64.82    79.95    91.15    111.91   122.83   145.20

155.09   171.78   176.85   186.72   186.91   188.18   197.99   201.00   218.91   227.18

254.55   322.57   445.48   536.00   787.70   909.30   1277.86  1496.76  1814.97  1943.05

2200.38  2169.57  2244.05  2181.64  2167.56  2068.43  2059.84  1974.51  1976.12  1923.20

1937.98  1910.36  1948.77  1919.82  1953.74  1923.39  1948.64  1908.63  1938.76  1904.40

1938.83  1934.34  2001.13  2001.48  2081.99  2088.19  2139.29  2113.89  2112.12  1971.76

1920.87  1644.09  1470.86  1177.57  982.97   683.25   582.73   400.00   331.01   260.68

224.00   204.91   198.55   189.67   189.52   189.25   190.62   199.39   189.97   188.55

170.08   159.73   134.16   122.79   101.12   94.52    73.20    63.53    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     54.23    63.76    75.40    86.68    106.89   115.38   138.96

147.79   165.97   171.80   183.83   187.00   189.99   203.26   206.00   228.96   236.73

271.06   350.01   493.47   591.38   858.69   984.02   1359.30  1571.70  1892.59  2007.68

2260.62  2222.22  2295.94  2225.83  2214.39  2109.29  2102.57  2010.38  2014.58  1957.05

1971.98  1943.37  1981.27  1952.23  1984.71  1955.24  1980.12  1942.04  1972.68  1938.80

1974.92  1969.98  2042.51  2038.46  2124.23  2125.53  2182.03  2153.05  2157.63  2016.49

1972.56  1695.87  1529.69  1233.23  1040.07  732.71   629.49   432.75   361.14   277.50

235.56   211.27   203.43   191.30   190.83   187.74   188.26   193.50   183.40   180.03

161.07   152.12   127.87   117.16   94.11    85.08    67.89    61.32    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     54.57    63.48    72.95    81.88    100.41   106.00   131.58

140.07   159.79   164.64   180.87   186.57   193.14   209.91   213.38   242.60   250.01

296.49   382.26   546.96   652.28   935.80   1065.11  1446.47  1653.49  1973.89  2076.60

2324.45  2278.28  2351.56  2274.64  2265.74  2154.13  2150.67  2051.01  2058.72  1993.28

2011.03  1976.63  2016.43  1983.97  2017.31  1985.46  2013.39  1974.78  2009.63  1973.80

2016.27  2008.71  2088.12  2081.01  2171.20  2167.45  2230.16  2196.61  2208.36  2065.10

2027.85  1751.13  1592.73  1292.67  1102.61  787.47   682.03   471.52   396.23   298.35

251.12   219.49   210.79   193.87   193.87   187.78   186.72   188.74   176.76   172.24

152.41   144.47   120.23   111.08   88.34    77.13    64.42    58.64    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.47    63.96    71.49    78.43    92.28    97.35    123.03

131.93   152.35   157.16   176.04   186.80   197.10   218.23   222.72   260.12   269.55

332.45   421.73   608.34   718.32   1017.32  1153.28  1536.39  1739.65  2057.78  2149.17

2388.94  2338.01  2409.99  2327.47  2320.45  2204.02  2201.96  2097.32  2106.06  2034.88

2054.26  2013.73  2056.08  2017.63  2054.38  2017.00  2051.12  2009.77  2051.20  2012.95

2062.43  2052.20  2138.04  2127.79  2221.49  2214.62  2280.96  2245.71  2261.37  2118.10

2084.42  1810.29  1658.31  1356.84  1167.74  848.38   737.80   515.68   435.59   323.67

270.20   230.96   221.25   198.43   197.69   189.30   184.26   184.14   169.17   164.58

144.11   136.32   110.67   104.23   82.91    72.44    62.93    56.40    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.34    64.60    71.58    77.19    85.28    91.20    114.64

121.69   144.55   151.88   171.24   188.47   202.37   227.40   234.10   281.28   296.29

379.40   470.40   679.39   790.65   1107.08  1243.99  1633.85  1828.80  2148.45  2223.36

2456.98  2399.46  2473.45  2383.65  2380.20  2257.25  2258.45  2146.66  2159.09  2080.16

2102.70  2055.17  2102.43  2055.82  2098.40  2052.95  2095.89  2049.30  2099.84  2056.82

2114.83  2100.24  2194.36  2178.46  2277.60  2264.52  2336.74  2297.39  2318.70  2172.89

2145.14  1871.36  1729.40  1423.76  1238.54  911.71   799.75   563.89   481.48   352.90

293.42   245.72   235.56   205.23   202.99   190.14   181.16   178.37   160.23   156.64

135.05   127.39   100.37   95.84    78.10    69.99    62.68    55.87    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.27    64.67    72.93    76.75    81.45    87.37    106.44

110.45   136.78   148.86   169.10   190.88   207.83   236.14   246.97   304.40   330.34

435.56   529.39   759.09   871.95   1207.34  1342.21  1739.44  1925.50  2241.97  2302.71

2528.97  2465.21  2538.90  2445.11  2443.42  2315.29  2319.57  2201.61  2216.55  2130.89

2155.72  2102.56  2152.06  2101.04  2146.60  2095.76  2145.09  2096.03  2152.22  2107.34

2171.61  2154.60  2253.75  2235.36  2337.44  2319.84  2396.33  2353.64  2379.01  2231.92

2209.01  1937.27  1803.70  1496.49  1313.82  980.59   866.71   618.92   531.94   387.45

321.25   264.49   252.03   215.06   209.60   190.91   179.35   171.41   152.15   147.64

124.42   117.71   92.27    87.16    75.39    69.04    63.10    56.32    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.81    64.01    73.52    76.04    79.99    85.72    98.91

102.91   129.66   147.44   169.27   194.09   212.49   247.29   259.79   332.96   369.98

498.54   597.32   852.05   962.42   1320.46  1452.25  1854.32  2026.63  2340.92  2385.47

2604.33  2533.93  2608.17  2508.72  2510.48  2378.11  2384.22  2261.03  2277.28  2186.14

2212.51  2153.89  2205.28  2149.63  2198.60  2143.57  2198.34  2146.61  2208.81  2161.92

2232.79  2212.68  2317.85  2295.34  2401.71  2379.54  2459.77  2413.12  2442.79  2294.01

2276.87  2006.36  1883.30  1572.85  1396.09  1054.78  941.48   678.64   590.04   426.59

356.69   286.64   270.60   226.35   216.89   192.85   179.09   165.84   146.17   138.28

112.60   108.34   87.12    81.29    74.76    69.50    63.84    56.69    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.57    63.24    72.46    75.34    79.63    85.59    94.31

101.12   125.17   148.15   170.41   198.62   217.77   263.44   276.81   371.62   415.75

570.35   675.30   960.94   1067.11  1449.87  1573.82  1981.88  2134.82  2447.98  2472.63

2685.50  2606.25  2683.60  2576.25  2583.27  2444.71  2454.76  2323.72  2344.49  2244.90

2275.11  2208.90  2264.65  2201.85  2256.46  2195.36  2257.61  2201.33  2271.93  2220.80

2299.98  2275.32  2387.32  2359.98  2471.54  2443.43  2529.09  2476.10  2512.54  2359.83

2350.53  2080.08  1971.67  1655.30  1490.81  1136.88  1029.95  746.08   660.11   473.37

401.37   313.64   293.33   238.35   225.65   195.44   179.36   162.74   141.16   129.38

103.42   99.86    84.33    78.76    74.74    70.76    63.92    56.91    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.39    62.91    71.09    74.99    79.59    86.15    93.35

102.86   124.63   151.43   172.81   204.41   224.43   283.01   302.44   418.36   470.98

651.42   765.64   1079.16  1189.02  1587.48  1710.73  2113.70  2253.03  2555.25  2566.74

2769.59  2684.55  2759.99  2649.84  2658.11  2516.70  2528.09  2392.81  2414.02  2309.80

2339.98  2269.88  2325.00  2260.17  2315.94  2252.74  2318.35  2262.48  2335.72  2285.96

2369.45  2343.65  2457.78  2429.95  2543.26  2513.13  2600.31  2545.06  2583.42  2431.53

2427.12  2161.10  2062.74  1748.24  1592.63  1233.38  1127.48  826.51   737.34   530.74

451.72   347.35   318.56   252.76   236.13   198.53   181.31   160.19   138.59   122.29

100.02   93.87    83.69    77.95    74.32    71.52    63.02    56.32    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.50    62.90    70.33    75.07    79.65    87.27    94.51

105.27   127.15   155.97   177.19   211.46   231.63   305.85   334.40   471.75   534.89

740.28   865.29   1207.28  1319.89  1729.49  1855.06  2248.80  2372.34  2669.21  2662.42

2856.91  2764.79  2842.06  2724.43  2735.90  2591.80  2602.89  2464.38  2485.64  2377.00

2404.90  2332.49  2387.62  2319.49  2376.71  2312.40  2380.45  2324.31  2402.17  2352.58

2440.22  2413.61  2532.72  2500.99  2618.12  2585.52  2674.59  2615.10  2659.21  2505.27

2507.96  2244.93  2160.58  1845.31  1699.51  1339.96  1230.37  914.99   822.16   594.53

507.24   385.14   346.50   268.89   248.37   203.36   185.52   159.26   139.47   119.31

100.60   91.85    83.97    77.85    73.88    70.79    62.46    55.25    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     55.87    62.73    69.94    75.19    80.20    88.96    96.27

107.49   130.62   159.56   182.92   220.74   240.00   333.68   371.70   532.29   606.02

841.79   973.78   1347.93  1459.18  1886.19  1999.80  2396.39  2497.79  2791.02  2763.06

2955.21  2849.49  2932.16  2804.20  2820.94  2667.60  2684.02  2538.18  2562.19  2445.27

2474.57  2396.26  2454.02  2381.10  2441.36  2372.31  2446.52  2388.59  2472.57  2421.19

2515.73  2486.47  2611.78  2576.60  2698.31  2659.64  2755.85  2689.55  2743.43  2583.58

2598.56  2334.27  2268.52  1948.99  1816.13  1450.03  1342.49  1010.72  915.56   664.70

570.20   426.87   379.31   287.00   262.84   209.73   191.03   161.30   142.08   120.04

102.05   92.29    84.55    77.83    73.79    69.93    62.31    55.00    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.36    62.21    69.10    74.83    81.28    90.65    98.23

109.99   133.52   161.89   188.63   231.45   252.86   364.88   414.50   596.36   687.04

948.09   1094.86  1493.32  1611.71  2047.40  2160.67  2547.61  2632.11  2915.87  2873.12

3058.76  2943.69  3024.11  2891.24  2907.50  2750.63  2766.41  2617.40  2639.07  2518.38

2544.46  2464.30  2519.74  2446.38  2505.91  2436.34  2512.65  2456.69  2542.79  2494.15

2592.31  2563.76  2692.16  2656.63  2781.06  2739.98  2840.51  2771.72  2831.74  2671.00

2695.67  2433.54  2382.86  2062.72  1939.79  1569.54  1461.34  1115.43  1014.07  742.88

636.19   474.76   415.43   308.67   279.18   217.00   197.03   165.07   144.39   122.07

102.57   93.30    85.40    78.05    73.86    69.54    62.15    55.08    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     56.91    62.07    67.51    74.76    82.15    92.78    100.32

113.46   135.94   165.15   193.73   244.17   269.17   399.73   460.58   664.98   772.23

1056.99  1220.70  1644.35  1768.89  2213.80  2325.91  2707.15  2769.30  3053.53  2987.31

3169.45  3041.43  3122.79  2979.47  2997.14  2835.53  2849.90  2697.29  2717.59  2591.77

2615.92  2532.10  2587.74  2511.01  2572.52  2500.82  2581.43  2524.49  2616.66  2567.55

2671.49  2642.24  2777.04  2738.44  2868.48  2823.68  2931.25  2857.34  2928.74  2763.70

2802.23  2539.26  2509.80  2183.04  2074.80  1696.54  1589.34  1226.14  1119.51  825.13

705.41   525.81   454.80   333.22   297.26   225.14   203.00   168.91   145.77   123.48

102.83   93.98    86.23    78.69    73.62    69.03    61.83    55.27    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     57.95    62.64    66.20    75.21    83.32    94.79    103.12

117.17   139.30   169.71   200.10   259.07   288.23   436.37   511.23   734.14   860.99

1166.36  1350.67  1796.94  1932.06  2384.68  2495.54  2872.80  2918.75  3197.46  3111.49

3287.75  3146.12  3225.85  3073.13  3089.05  2921.16  2934.22  2778.64  2796.28  2666.76

2688.13  2601.83  2656.24  2577.97  2640.39  2567.08  2651.96  2595.78  2692.38  2644.08

2753.11  2724.27  2864.10  2825.11  2959.96  2911.84  3028.31  2950.67  3034.16  2865.48

2919.98  2656.01  2647.27  2316.06  2219.24  1833.54  1723.72  1345.13  1227.60  912.46

776.87   580.11   495.80   360.52   316.19   234.00   209.29   172.00   147.43   124.30

104.02   94.53    87.34    79.26    73.14    67.98    61.34    55.68    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.39    63.68    65.90    76.07    84.53    96.62    105.98

120.79   143.44   174.17   208.25   274.33   309.89   471.79   562.85   798.42   950.25

1267.37  1481.65  1936.91  2097.95  2543.14  2671.42  3029.79  3074.19  3337.87  3242.60

3405.64  3256.80  3327.20  3169.93  3176.97  3008.16  3012.90  2860.28  2868.85  2742.20

2754.63  2672.19  2719.80  2645.64  2703.93  2635.14  2718.50  2668.78  2764.40  2722.74

2831.94  2808.60  2950.12  2914.55  3051.93  3005.38  3127.60  3051.24  3144.03  2977.07

3044.81  2783.63  2788.10  2459.14  2363.59  1979.34  1855.29  1468.09  1331.67  1002.23

845.65   636.34   535.74   389.09   334.95   243.30   216.30   175.28   150.49   125.72

105.90   95.68    88.91    79.83    73.20    66.44    61.24    56.24    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     60.96    65.02    66.40    77.96    85.74    100.28   108.71

127.01   147.48   179.54   216.46   290.15   332.19   506.89   611.39   860.21   1032.90

1362.96  1602.14  2065.67  2250.57  2692.29  2835.70  3181.61  3223.88  3477.36  3371.76

3528.19  3366.42  3430.29  3264.05  3263.64  3089.90  3088.08  2935.91  2936.99  2811.74

2817.32  2737.21  2779.75  2708.70  2764.63  2699.15  2782.87  2737.84  2834.78  2798.17

2910.11  2891.03  3037.15  3003.75  3146.96  3100.11  3233.61  3155.09  3264.23  3094.42

3178.95  2916.46  2933.38  2603.81  2508.71  2123.37  1985.16  1587.21  1432.94  1088.66

912.27   690.69   574.98   417.16   354.18   252.74   223.83   179.86   153.40   128.19

107.83   97.40    90.99    80.84    74.39    65.55    62.01    56.92    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.51    66.12    67.54    79.69    88.38    104.02   113.64

134.38   153.27   187.72   225.16   306.51   355.14   538.63   658.65   914.23   1111.59

1445.83  1714.32  2173.19  2391.66  2818.01  2992.92  3311.65  3370.30  3599.75  3502.78

3642.27  3479.24  3524.58  3358.42  3342.24  3168.86  3154.83  3007.30  2995.68  2877.15

2871.85  2798.53  2830.76  2768.45  2817.78  2760.82  2840.51  2804.92  2898.59  2872.44

2983.65  2973.63  3118.98  3094.93  3240.31  3198.99  3340.95  3268.24  3386.67  3221.59

3315.69  3056.17  3072.58  2750.90  2644.59  2266.53  2103.98  1703.79  1522.81  1172.61

972.90   743.63   610.58   445.17   372.65   263.19   231.40   184.47   155.89   130.61

111.85   99.41    94.28    82.65    76.50    66.13    63.43    57.90    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     63.72    66.95    68.53    80.13    90.85    104.81   119.20

137.76   161.05   197.84   236.21   323.06   376.82   566.06   700.43   958.56   1180.03

1511.43  1809.51  2253.14  2509.36  2911.51  3126.66  3411.12  3496.63  3697.32  3621.01

3736.29  3583.43  3606.69  3444.18  3410.61  3240.29  3210.78  3069.37  3042.91  2933.77

2915.71  2851.30  2871.31  2819.59  2860.49  2815.97  2888.47  2865.05  2953.98  2941.12

3049.24  3051.31  3195.70  3181.98  3329.77  3298.65  3445.25  3383.26  3505.75  3351.18

3444.62  3194.14  3201.06  2889.40  2764.15  2399.78  2204.52  1808.19  1597.65  1247.85

1023.84  791.74   641.77   470.88   389.88   274.41   239.64   188.40   160.34   133.87

119.03   103.07   98.24    85.42    78.42    67.57    64.86    59.30    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.74    67.59    69.17    80.25    91.10    103.71   121.29

135.57   167.80   203.90   249.59   336.56   396.53   588.62   735.58   992.94   1235.00

1560.13  1882.28  2305.06  2596.21  2972.22  3226.81  3476.70  3595.42  3763.53  3716.80

3807.66  3671.49  3670.63  3519.73  3465.62  3301.49  3254.93  3120.06  3076.99  2979.31

2946.38  2893.51  2898.71  2860.30  2890.55  2860.68  2924.45  2916.27  2998.33  3001.61

3105.42  3122.47  3263.39  3264.80  3412.38  3394.74  3542.80  3495.77  3614.75  3475.19

3558.03  3322.84  3308.15  3014.83  2859.50  2513.46  2281.71  1895.58  1653.70  1310.75

1063.69  832.80   668.09   494.12   405.85   285.63   249.48   193.66   167.67   139.68

125.36   108.64   100.38   88.17    79.09    68.66    66.10    61.07    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.26    67.92    69.91    80.40    90.58    101.86   119.64

130.36   169.73   202.69   259.51   343.36   413.61   603.40   763.63   1014.47  1276.53

1588.86  1932.59  2323.09  2651.60  2991.79  3292.84  3498.11  3660.57  3787.15  3785.59

3845.96  3739.14  3706.16  3579.45  3500.16  3351.78  3283.09  3158.07  3094.87  3011.69

2960.17  2922.55  2908.75  2888.05  2904.84  2893.05  2945.65  2955.85  3028.34  3051.87

3149.89  3184.41  3319.08  3339.38  3485.46  3485.38  3627.58  3600.22  3703.06  3586.39

3648.57  3433.09  3382.54  3116.96  2922.30  2602.04  2330.42  1961.37  1687.34  1358.70

1091.42  865.89   688.16   514.74   420.09   296.96   259.94   201.99   174.76   146.51

125.91   112.87   98.98    89.12    78.44    69.07    67.08    63.14    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     65.00    67.94    70.84    80.12    89.96    99.38    116.11

125.57   166.52   199.00   261.63   345.20   425.08   609.41   781.72   1021.02  1301.67

1593.49  1955.98  2307.09  2668.36  2968.06  3315.22  3471.34  3681.00  3763.48  3816.56

3842.66  3776.06  3707.38  3614.19  3507.77  3386.13  3290.98  3180.06  3096.89  3027.52

2958.12  2934.46  2902.78  2898.88  2902.95  2910.79  2951.18  2980.52  3043.61  3089.11

3179.94  3234.48  3363.15  3402.73  3543.46  3568.18  3690.89  3686.99  3762.98  3675.82

3704.79  3515.56  3419.37  3184.79  2947.73  2659.81  2348.10  2001.02  1700.38  1389.38

1106.14  889.79   701.21   531.60   431.10   308.59   267.07   211.30   176.24   150.34

121.55   112.44   96.00    87.64    77.58    69.23    67.60    64.93    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     64.23    67.26    71.65    79.29    88.60    97.05    112.48

122.03   162.29   196.12   259.97   343.27   430.42   605.52   788.40   1010.43  1307.25

1571.05  1950.29  2253.70  2646.35  2896.96  3289.77  3391.70  3652.91  3686.96  3803.07

3789.93  3775.02  3666.26  3618.30  3481.50  3397.25  3273.15  3184.72  3079.81  3027.50

2941.24  2930.45  2882.83  2893.62  2886.57  2912.28  2941.72  2990.08  3043.66  3111.77

3193.90  3271.54  3388.07  3453.79  3576.66  3633.13  3722.15  3748.64  3784.02  3733.89

3718.80  3562.08  3410.63  3214.58  2930.53  2680.88  2331.44  2015.33  1690.12  1403.26

1107.12  903.68   704.99   543.69   436.38   318.51   268.69   215.63   171.52   148.89

116.65   108.77   93.21    85.60    77.00    69.55    67.67    65.65    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     62.91    66.08    71.61    78.42    86.97    95.58    109.54

119.54   159.07   192.98   257.52   337.10   429.02   591.40   782.02   982.42   1290.74

1523.78  1912.37  2165.49  2581.90  2782.32  3212.02  3262.82  3571.38  3559.63  3738.44

3689.40  3728.10  3583.07  3584.06  3420.79  3378.94  3228.30  3167.35  3041.94  3010.53

2908.68  2912.03  2850.21  2874.34  2858.52  2898.79  2919.27  2984.64  3027.87  3118.78

3189.43  3290.98  3387.72  3483.29  3577.85  3670.03  3714.64  3774.26  3760.24  3751.41

3684.13  3564.71  3352.85  3199.24  2869.62  2661.83  2280.27  2001.06  1655.90  1398.62

1092.87  906.06   698.13   548.43   433.39   324.32   264.83   213.05   164.87   144.08

112.13   104.93   90.60    83.90    76.33    70.11    67.17    65.23    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     61.18    64.88    70.97    77.63    85.87    94.35    107.56

117.17   156.26   188.11   253.26   326.42   420.94   566.57   761.85   934.81   1253.10

1449.21  1844.64  2040.69  2478.05  2618.50  3086.58  3078.65  3439.07  3378.93  3624.51

3538.90  3636.23  3453.36  3511.25  3321.02  3330.33  3152.23  3126.27  2979.64  2975.31

2858.19  2879.45  2801.19  2843.24  2815.52  2873.79  2880.87  2964.74  2992.63  3108.65

3161.86  3288.58  3354.77  3484.14  3538.35  3671.56  3660.18  3757.72  3685.19  3722.18

3595.62  3518.49  3240.79  3136.56  2762.42  2602.68  2193.35  1957.86  1596.01  1374.39

1062.43  895.50   679.27   544.09   421.57   322.68   256.67   206.98   158.69   138.50

108.49   101.36   88.48    82.25    75.40    70.40    66.05    63.95    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     59.47    63.06    70.29    76.02    84.97    92.33    105.76

114.53   152.64   181.42   246.04   311.37   406.81   532.71   726.33   870.84   1192.01

1348.26  1744.95  1883.06  2331.88  2418.79  2905.13  2854.30  3252.18  3152.38  3458.92

3339.72  3496.13  3281.18  3394.99  3183.35  3247.04  3043.38  3057.41  2889.27  2918.92

2779.89  2829.69  2732.43  2796.47  2750.05  2834.57  2818.91  2927.17  2935.52  3077.24

3106.69  3258.31  3286.44  3448.11  3456.63  3628.58  3557.99  3691.78  3557.90  3640.40

3450.38  3418.21  3078.44  3022.19  2613.19  2502.64  2073.96  1884.05  1512.89  1329.22

1014.93  870.85   649.65   529.51   404.37   313.63   247.00   199.71   153.09   133.59

105.81   98.49    86.95    80.79    74.24    70.01    64.77    62.09    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     57.26    60.74    68.85    73.56    83.20    89.42    103.43

111.63   147.97   172.97   235.88   292.69   386.86   491.12   678.56   792.32   1109.55

1224.05  1615.66  1697.34  2150.77  2191.70  2686.81  2595.94  3021.80  2880.33  3246.05

3096.64  3310.45  3063.36  3238.81  3003.59  3127.89  2895.55  2958.87  2764.67  2834.58

2683.64  2756.16  2639.12  2730.40  2663.93  2769.70  2734.98  2868.13  2847.70  3021.11

3016.09  3196.57  3175.53  3373.13  3326.46  3540.13  3402.00  3575.85  3371.73  3504.14

3241.62  3264.41  2863.52  2861.37  2422.35  2365.01  1922.36  1782.91  1404.78  1263.91

947.81   832.29   608.88   507.01   382.33   301.72   235.86   192.28   146.98   129.45

103.05   96.38    85.81    79.57    73.04    68.91    63.13    60.63    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     54.79    58.79    66.69    71.31    80.43    86.55    100.52

108.18   142.30   163.75   223.10   271.69   362.27   444.98   619.96   705.06   1008.18

1081.88  1460.69  1492.46  1941.01  1935.57  2442.40  2304.58  2749.48  2575.19  2988.49

2805.46  3080.00  2805.49  3037.89  2780.06  2969.29  2703.06  2821.80  2601.79  2724.16

2556.92  2661.38  2512.23  2639.97  2549.73  2687.90  2622.94  2782.06  2722.86  2931.89

2877.92  3095.81  3018.90  3252.42  3149.08  3400.50  3194.21  3403.50  3128.69  3306.67

2975.56  3052.57  2608.16  2653.44  2202.29  2191.26  1747.17  1653.47  1275.80  1176.29

864.97   778.34   559.22   476.87   354.71   287.79   221.56   183.93   140.00   125.02

100.26   94.43    84.45    78.68    71.68    67.40    61.08    58.87    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     52.84    57.27    64.75    69.63    77.87    84.11    97.37

103.78   135.97   154.34   208.99   249.67   334.39   397.88   555.56   616.80   893.47

933.94   1287.17  1281.75  1708.59  1668.60  2162.55  1999.48  2446.60  2254.89  2690.32

2490.85  2805.48  2521.50  2797.02  2531.38  2763.10  2483.68  2643.02  2404.32  2579.35

2381.97  2534.58  2348.82  2517.28  2396.00  2582.18  2470.89  2663.71  2564.68  2800.39

2712.36  2948.41  2823.05  3085.79  2920.34  3212.37  2933.04  3176.06  2843.18  3052.13

2686.03  2791.86  2330.48  2411.64  1962.45  1992.94  1554.83  1501.40  1132.62  1070.39

772.95   712.10   505.04   440.09   323.85   269.32   205.32   173.81   132.84   120.13

97.30    92.35    82.31    77.56    70.32    65.80    59.63    56.36    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     51.28    56.21    63.26    68.24    76.00    81.42    93.95

99.02    129.06   144.40   194.54   227.34   304.80   351.36   490.97   531.06   775.37

792.15   1107.84  1075.03  1468.67  1405.20  1868.54  1689.82  2130.43  1918.50  2372.87

2163.24  2506.17  2203.11  2529.90  2253.39  2532.87  2237.45  2434.50  2173.78  2393.14

2175.93  2365.39  2149.84  2359.02  2205.77  2432.97  2280.18  2508.80  2366.21  2638.52

2513.74  2767.71  2579.93  2873.93  2647.83  2966.76  2631.21  2899.32  2518.23  2764.60

2371.41  2508.25  2027.61  2148.55  1701.09  1776.36  1345.66  1333.30  977.69   952.79

676.07   638.99   447.23   399.99   291.15   247.71   188.58   162.92   125.65   115.07

93.85    89.80    79.95    75.82    68.92    64.82    58.37    54.44    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     50.05    55.65    62.38    67.23    74.09    79.07    90.22

95.15    121.71   134.92   179.61   205.57   275.07   308.72   427.65   454.83   661.61

663.23   933.59   888.40   1232.23  1156.87  1578.16  1393.05  1801.48  1591.25  2040.87

1815.69  2183.18  1868.73  2226.52  1943.78  2280.26  1954.75  2194.65  1915.32  2174.86

1938.97  2162.89  1922.58  2164.14  1983.41  2247.41  2053.84  2312.95  2127.35  2439.98

2258.52  2546.84  2291.88  2613.59  2337.82  2682.06  2297.55  2580.37  2164.73  2444.82

2025.48  2199.51  1716.33  1861.47  1434.57  1540.70  1134.10  1150.62  826.27   826.88

579.94   561.65   389.98   357.07   258.81   225.23   172.09   151.92   118.53   109.75

89.92    86.90    77.79    73.96    67.68    63.88    57.17    52.86    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     49.28    55.34    62.02    66.55    72.44    77.48    87.11

92.01    115.04   126.23   165.10   185.73   246.05   271.07   371.40   389.52   559.03

555.07   775.82   730.79   1015.42  942.39   1298.32  1137.20  1487.78  1307.47  1703.47

1490.40  1842.21  1545.48  1902.58  1631.49  1984.97  1660.30  1924.52  1641.95  1927.15

1684.63  1930.78  1674.46  1940.13  1738.06  2026.70  1801.34  2080.99  1858.48  2192.94

1971.97  2275.20  1970.97  2312.76  1994.99  2362.89  1940.96  2232.22  1805.46  2095.11

1684.72  1870.91  1412.85  1570.89  1180.62  1298.26  937.31   969.93   687.82   703.10

492.69   484.96   336.73   314.60   229.21   203.03   157.34   141.15   111.79   104.23

86.64    83.86    75.53    72.40    66.73    62.96    56.37    51.37    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     49.00    54.87    61.68    65.63    71.42    76.16    84.75

89.60    109.12   117.81   151.77   167.92   219.69   238.33   322.45   334.31   472.30

468.03   642.93   605.40   830.61   771.14   1054.17  922.56   1220.22  1056.51  1398.93

1209.35  1517.94  1266.20  1583.33  1346.60  1679.64  1378.19  1640.95  1373.19  1663.29

1428.32  1679.54  1421.43  1693.96  1483.01  1782.15  1535.66  1820.52  1574.26  1915.22

1666.05  1971.47  1641.70  1978.81  1650.42  2011.17  1593.39  1870.75  1467.25  1745.09

1364.11  1548.79  1140.59  1290.13  956.91   1071.10  765.98   803.51   569.29   590.26

416.95   414.71   289.80   274.89   203.04   183.52   144.07   131.17   105.33   99.22

84.32    81.09    73.82    70.74    65.85    62.72    55.59    50.03    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.89    54.15    60.84    64.25    70.41    74.44    82.88

87.45    103.71   111.44   139.21   152.45   196.63   209.85   280.03   287.59   401.17

394.20   536.72   503.09   683.54   630.33   858.74   742.77   986.39   842.90   1132.93

968.87   1237.78  1027.88  1302.48  1095.20  1390.72  1131.22  1365.67  1142.97  1400.75

1184.13  1424.87  1194.72  1440.81  1242.28  1525.22  1282.88  1546.10  1312.11  1620.16

1365.16  1653.88  1350.46  1640.55  1341.16  1660.29  1286.36  1526.49  1184.57  1415.68

1083.67  1252.35  914.32   1042.11  770.62   871.71   622.38   660.25   471.27   493.12

350.72   353.37   250.05   239.69   180.57   166.40   132.09   121.74   99.43    94.83

82.41    79.07    73.07    69.41    65.00    62.29    54.64    48.88    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.67    53.29    59.62    62.66    68.88    72.26    80.95

84.79    99.44    108.18   129.11   141.69   175.79   187.52   243.90   249.78   340.89

334.43   448.64   419.47   563.65   519.86   697.01   608.95   788.53   687.94   905.88

785.94   998.37   832.60   1060.15  892.82   1130.24  931.51   1132.19  948.78   1163.55

979.96   1189.43  994.09   1212.34  1029.88  1272.23  1059.33  1293.52  1079.28  1338.64

1111.46  1357.81  1095.61  1344.91  1079.22  1337.41  1028.96  1235.32  945.36   1134.12

862.79   998.99   730.45   838.19   620.20   703.04   506.18   541.73   389.41   411.00

297.76   300.39   217.05   210.11   161.38   151.03   122.33   113.16   95.63    90.92

81.15    77.74    72.54    68.82    63.75    61.17    53.38    48.10    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     48.24    52.34    58.34    61.17    66.97    70.26    78.53

81.41    96.49    104.52   123.25   134.20   160.13   171.69   214.92   221.21   292.11

289.97   376.95   356.10   467.11   437.73   572.62   511.37   645.28   577.05   736.94

658.39   809.27   698.60   860.45   751.31   925.19   784.15   937.82   799.21   964.37

833.05   987.02   839.19   1008.37  866.80   1051.39  885.68   1067.27  894.16   1095.37

919.11   1103.53  885.55   1087.50  865.88   1070.93  818.69   986.99   745.44   904.07

690.47   796.62   585.02   671.64   499.57   568.76   411.58   443.61   321.47   343.59

252.64   257.41   189.77   185.04   146.28   137.71   115.76   106.94   94.19    88.39

79.99    76.85    71.23    68.18    62.00    59.33    52.06    47.43    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     47.72    51.33    56.97    59.67    65.37    68.37    75.83

77.86    92.96    98.51    118.26   125.35   150.14   157.79   193.24   198.56   255.59

253.73   323.04   309.19   394.33   378.03   481.14   442.31   541.60   500.89   617.72

569.48   678.49   607.12   722.87   653.60   779.75   685.25   788.55   703.84   816.13

736.51   836.12   745.50   849.42   765.58   884.18   776.14   887.18   775.90   906.64

782.88   902.33   745.06   873.40   717.01   858.36   671.69   779.02   610.12   717.95

561.35   637.74   477.33   538.96   408.57   460.17   339.24   362.98   269.52   287.06

215.63   221.21   169.78   164.79   136.68   127.76   111.91   103.75   92.66    87.09

77.76    75.61    69.42    66.69    60.21    57.30    50.87    46.81    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     47.20    50.16    55.46    58.17    63.89    66.79    73.12

75.07    88.18    91.91    110.90   114.07   139.80   141.53   175.78   175.95   226.15

220.62   281.46   268.85   341.38   328.41   414.68   384.90   469.94   436.87   535.19

495.79   588.30   530.90   628.89   572.04   678.31   599.33   692.20   615.45   720.17

645.66   741.01   652.89   753.70   672.53   777.47   681.16   774.82   676.46   779.39

677.22   763.97   644.11   729.41   614.71   704.60   573.11   638.77   520.06   585.73

472.94   519.34   405.97   440.40   347.77   376.73   290.71   301.74   235.59   242.58

191.67   192.71   155.99   151.11   129.09   122.25   106.88   101.56   88.17    85.21

74.68    73.59    67.57    64.96    58.52    55.46    49.69    46.28    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     46.53    49.15    53.79    57.04    62.54    65.66    70.93

72.77    83.49    86.70    102.11   103.29   126.02   124.03   157.03   151.34   198.29

188.50   244.73   226.24   296.74   276.18   360.08   322.87   409.72   365.80   466.33

419.50   513.34   446.93   550.46   484.44   593.62   507.49   605.04   517.17   630.56

540.14   649.27   538.02   660.64   554.81   684.41   564.06   677.90   563.10   676.84

572.96   660.67   546.45   628.79   525.02   600.63   490.84   545.60   444.72   496.50

406.11   439.45   349.12   375.41   299.10   320.13   251.82   261.28   207.71   213.63

171.88   173.83   140.61   141.07   118.10   117.11   98.92    96.66    82.23    81.43

71.86    71.12    65.47    63.36    56.51    53.68    48.23    45.71    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     45.82    48.12    52.49    55.74    61.60    64.16    69.22

70.47    79.74    82.95    94.55    94.92    112.02   108.40   136.04   126.65   169.92

154.13   207.37   182.53   249.18   221.86   303.19   257.73   342.54   290.72   392.65

336.33   433.21   356.24   464.00   389.40   504.87   410.57   510.12   419.64   528.65

441.67   539.08   436.48   543.27   447.08   566.35   452.25   561.78   450.91   568.03

462.12   559.71   439.03   534.89   425.63   515.15   399.99   466.53   362.25   425.41

334.57   377.62   287.52   322.95   248.24   275.25   210.79   228.39   175.22   189.80

147.62   156.25   121.87   127.90   104.83   108.31   90.44    89.52    77.44    77.05

69.43    68.66    63.28    61.41    54.29    51.60    46.51    44.85    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     45.06    46.76    51.18    53.90    60.30    62.14    67.32

68.09    76.71    79.84    89.02    89.33    100.82   97.52    115.99   107.63   140.39

125.19   168.33   144.71   200.37   173.06   243.34   199.33   272.12   223.71   313.53

257.58   346.28   273.00   370.61   302.86   408.19   321.93   412.94   330.37   430.65

353.71   439.08   351.74   439.15   359.56   455.01   360.21   449.49   353.78   456.51

357.41   450.57   336.91   430.72   329.49   420.54   310.24   379.45   278.86   348.41

259.66   311.05   224.54   266.59   197.09   229.90   170.47   191.68   143.80   161.42

122.10   134.74   105.08   111.90   93.78    97.76    83.49    83.11    73.46    73.44

66.98    66.36    60.54    59.26    51.88    49.32    44.77    43.71    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     44.11    45.84    49.41    52.34    58.40    60.16    65.11

66.34    73.96    76.66    84.96    84.66    93.70    90.18    101.33   95.54    116.41

105.53   134.95   116.84   157.42   135.37   188.71   153.65   209.94   171.51   240.64

196.01   265.29   208.87   285.52   232.07   320.19   247.05   323.67   255.01   342.04

276.96   352.72   273.25   354.02   281.10   365.11   280.55   355.32   271.84   355.59

275.36   347.16   255.75   331.03   249.17   327.96   234.50   292.52   210.62   269.26

196.38   242.10   171.50   209.54   152.60   184.64   135.09   156.31   117.97   132.95

103.75   113.59   94.11    98.48    86.94    89.09    78.64    77.88    69.55    70.22

64.04    63.76    57.02    56.58    49.18    47.18    42.98    42.37    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     43.53    45.27    48.16    50.71    56.52    57.44    63.25

64.02    71.50    71.10    81.05    77.63    88.27    81.78    92.09    84.78    100.53

90.91    111.18   97.01    124.90   108.52   145.83   120.19   161.47   132.10   183.76

149.67   202.44   159.57   218.75   174.71   245.39   185.56   248.70   193.35   265.99

210.01   275.11   205.95   275.25   212.01   286.95   211.47   274.16   204.40   273.60

207.61   265.56   191.59   250.29   183.64   248.05   172.73   220.95   157.82   203.50

147.93   183.94   131.24   161.05   119.68   144.14   109.09   126.05   99.04    110.86

92.89    98.93    87.53    90.11    82.52    83.77    75.25    73.50    66.64    66.80

61.10    60.53    53.46    53.24    46.66    45.13    41.46    40.84    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     43.22    43.66    47.32    47.91    54.10    52.97    60.73

58.77    67.56    63.53    74.46    68.75    80.79    72.35    82.76    74.83    87.85

79.27    93.96    82.95    101.86   89.92    115.18   96.88    125.20   104.16   140.88

115.72   154.62   122.34   166.27   132.88   183.15   141.18   187.97   146.56   201.68

153.88   207.98   152.93   207.29   155.83   216.72   156.47   206.22   153.67   206.00

151.14   199.60   144.41   186.27   137.83   181.02   129.07   164.44   119.37   152.88

113.48   139.58   103.73   124.60   97.50    114.76   92.00    103.42   86.89    95.97

84.30    90.21    80.97    84.97    77.06    80.07    70.91    70.44    63.47    63.87

58.30    57.28    50.54    49.92    44.95    43.41    40.82    39.52    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     41.81    40.92    45.50    44.23    50.32    47.92    55.87

52.38    61.15    56.13    66.06    60.55    71.44    63.99    73.27    66.62    77.05

70.42    81.11    72.83    85.89    77.16    93.95    81.26    99.81    85.37    109.94

92.14    119.03   95.66    126.96   101.86   138.81   107.09   143.54   110.59   150.22

114.53   153.41   113.65   153.74   115.71   157.92   116.71   155.03   115.35   152.41

113.09   147.78   109.81   141.10   105.36   134.56   99.60    123.58   93.79    116.42

90.65    108.60   85.33    100.03   82.15    94.96    79.16    89.03    76.24    85.60

74.98    82.64    72.19    79.11    68.75    75.00    63.76    66.81    57.98    60.88

53.85    54.42    47.76    47.39    43.56    42.51    40.38    39.14    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     39.33    38.11    42.51    40.68    45.94    43.38    50.15

46.92    54.25    49.73    58.23    53.53    62.87    56.74    65.11    59.31    68.52

62.76    71.63    64.77    74.68    67.93    79.64    70.64    82.87    72.99    88.76

76.78    93.90    78.17    98.32    81.42    105.41   83.50    108.77   84.54    112.56

87.82    114.09   87.03    114.19   88.56    117.23   88.78    116.18   87.51    114.22

87.99    111.45   84.96    107.78   83.59    102.95   81.31    96.25    78.14    92.22

76.66    87.99    73.65    83.39    71.83    80.90    69.79    77.42    67.42    75.61

65.95    73.58    62.87    70.58    59.66    66.92    55.76    60.60    51.56    55.92

48.40    50.81    44.53    45.35    41.60    41.77    39.11    38.99    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     36.75    35.37    39.47    37.66    41.89    39.57    45.15

42.09    48.32    44.31    51.46    47.22    55.61    49.73    57.88    51.93    61.04

55.13    63.77    56.97    66.15    59.67    69.70    61.74    71.58    63.28    74.88

65.99    77.47    66.68    79.49    68.61    83.36    69.73    83.65    70.08    86.18

71.83    87.42    71.49    87.41    72.42    89.71    72.75    87.85    72.32    87.75

72.70    86.47    71.31    83.99    70.90    83.18    69.80    79.44    67.97    77.40

67.05    75.15    64.86    72.54    63.51    71.12    61.69    68.45    59.32    66.68

57.60    64.41    54.42    61.29    51.83    58.04    48.97    53.48    45.96    49.98

43.86    46.46    41.30    42.91    39.39    40.28    37.52    37.94    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     33.93    32.66    36.80    34.69    38.51    36.36    40.83

38.59    43.20    39.86    45.65    41.95    48.79    43.70    50.66    45.16    53.53

47.57    56.05    48.69    58.18    50.95    61.16    52.54    62.32    53.52    64.64

55.85    66.34    56.08    67.44    57.74    69.78    58.66    69.67    58.85    70.95

60.56    71.66    60.05    71.74    60.95    73.09    61.31    72.40    60.99    72.51

61.68    72.01    60.39    70.94    60.35    70.86    59.66    68.74    58.28    67.51

57.97    65.95    55.82    64.04    54.68    62.97    53.03    60.40    50.86    58.46

49.63    56.01    47.13    53.03    45.43    50.64    43.64    47.31    41.72    44.91

40.43    42.58    38.82    40.24    37.66    38.55    36.21    36.49    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     31.38    29.36    33.95    31.30    35.43    32.62    37.48

34.58    39.22    35.74    40.77    37.22    43.14    38.25    44.27    39.06    46.36

40.90    48.13    41.24    49.63    42.67    52.27    43.67    52.80    44.24    54.69

45.89    55.97    45.85    56.67    47.11    58.81    47.80    58.50    47.93    59.70

49.43    60.30    48.84    60.26    49.66    61.63    49.94    60.98    49.60    61.34

50.46    61.04    49.23    60.16    49.28    60.54    48.85    58.79    47.90    58.12

48.14    56.89    46.57    55.08    45.96    54.28    44.99    51.79    43.63    50.25

43.11    48.38    41.57    46.14    40.59    44.71    39.58    42.57    38.50    41.07

37.82    39.62    36.78    38.16    35.87    37.15    34.74    35.27    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     27.97    25.24    30.75    27.19    31.85    28.84    33.60

29.85    35.16    30.88    36.43    32.46    38.02    33.51    38.48    34.06    39.98

35.25    41.07    35.44    41.77    36.34    43.57    36.92    43.77    37.16    45.06

38.12    45.87    38.00    46.27    38.69    47.96    39.03    47.63    39.05    48.68

39.99    49.14    39.67    49.02    40.18    50.31    40.37    49.57    40.21    50.03

40.82    49.84    40.13    49.04    40.25    49.52    40.09    48.18    39.62    48.02

39.88    47.35    39.16    46.11    39.05    45.82    38.75    44.17    38.21    43.37

38.16    42.34    37.35    40.99    36.88    40.19    36.29    38.97    35.58    38.16

35.23    37.30    34.48    36.30    33.87    35.44    33.25    34.03    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     24.22    22.43    26.26    23.45    28.13    24.80    29.35

25.65    30.36    27.02    31.58    28.36    33.34    29.16    33.68    29.51    34.65

30.10    35.34    31.08    35.77    31.76    36.91    32.17    36.92    32.47    37.64

32.96    38.06    32.89    38.21    33.13    39.17    33.26    38.89    33.28    39.52

33.63    39.83    33.61    39.79    33.78    40.58    33.85    40.16    33.83    40.52

33.99    40.48    33.83    40.06    33.89    40.45    33.86    39.74    33.74    39.75

33.81    39.52    33.63    39.00    33.60    39.11    33.52    38.40    33.41    38.19

33.42    37.76    33.18    37.06    33.08    36.71    32.85    35.88    32.51    35.41

32.39    34.85    32.10    34.15    31.94    33.59    31.80    32.92    0.00     0.00

0.00

0.00     0.00     0.00     22.16    20.99    22.69    20.57    24.21    19.83    25.23

21.12    26.34    24.55    27.69    24.66    29.02    24.17    29.29    24.41    29.80

25.29    30.59    27.58    31.47    27.84    32.05    27.95    32.29    28.47    32.71

28.66    32.92    28.77    32.96    28.55    33.30    28.49    33.21    28.57    33.45

28.29    33.62    28.46    33.67    28.31    33.89    28.23    33.81    28.26    33.91

28.04    33.91    28.24    33.82    28.14    33.95    28.15    33.77    28.28    33.77

28.15    33.72    28.36    33.59    28.34    33.60    28.40    33.45    28.53    33.42

28.46    33.30    28.74    33.10    28.82    33.05    29.04    32.64    29.40    32.45

29.49    32.24    29.82    31.99    29.99    31.89    30.15    31.72    0.00     0.00

0.00