ห้วข้อรายงาน

การทดสอบค่าระดับเสียงขณะทำการทดสอบการกดน้ำจากโถสุขภัณฑ์

ทดสอบโดย

บริษัท แทค เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

วันที่จัดทำรายงาน		         วันที่ xx มิถุนายน 25xx

วันที่ทำการทดสอบ			วันที่ xx มิถุนายน 25xx

นำเสนอต่อ 	ผู้บริหาร xxxxxx

1.  บทนำ

รายงานฉบับมีวัตถุประสงค์ในการตรวจวัดค่าระดับเสียงที่เกิดจากการกดน้ำจากโถสุขภัณฑ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลัง

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและกระบวนการทดสอบ

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย

- เครื่องวัดเสียง NTI รุ่น XL2 (S/N: A2A-xxxx-xxx)

- ไมโครโฟนวัดเสียง NTi รุ่น 4621 (S/N 2020)

2.2 กระบวนการในการทดสอบ

- ทำการตรวจวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน (Background Noise) ภายในห้อง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที

- ทำการตรวจวัดค่าระดับเสียงระหว่างที่มีการกดน้ำ (Noise + Background noise)

- รายงานผลการวัดด้วยค่าระดับเสียงจากการกดน้ำหักเสียงพื้นฐานภายในห้องออกไป (Only Noise)

3. รายละเอียดของห้องที่ทำการทดสอบ

ห้องที่ทดสอบเป็นห้องพักอาศัย มีขนาด กว้าง xx เมตร ยาว xx เมตร สูง xx เมตร

ภายในห้องไม่มีการตกแต่งเฟอร์เจอร์ใดๆ

4. สรุปผลการทดสอบ

4.1 สรุปผลการทดสอบค่าระดับเสียงแบบเฉลี่ยค่าระดับเสียงทุกความถี่ (Overall sound level)

| รายละเอียด | ค่า NNIC |
| --- | --- |
| ค่าระดับเสียงพื้นฐาน | 38 |
| ค่าระดับเสียงขณะมีการกดน้ำ | 40 |
| ค่าระดับเสียงเฉพาะเสียงกดน้ำ (หักเสียงพื้นฐานแล้ว) | 38 |

รายงานผลการทดสอบโดย

ชื่อผู้ทดสอบ

4.2 สรุปค่าระดับเสียงแบบแยกความถี่ 1/3 ออกเตฟ

5. ภาคผนวก

5.1 รูปภาพขณะทำการทดสอบ

5.2 วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงโดยหักเสียงพื้นฐานออกไป

เราสามารถคำนวณหาเฉพาะค่าระดับเสียงจากกิจกรรมที่สนใจโดยหักค่าระดับเสียงพื้นฐานออกไปได้ จากสมการดังต่อไปนี้

LNoise =10xlog1010(0.1*LNoise+Background)- 10(0.1*LBackground)

เมื่อ         LNoise คือ ค่าระดับเสียงที่สนใจ ซึ่งได้ทำการหักลบค่าเสียงพื้นฐานออกไปแล้ว

LNoise+Background คือ ค่าระดับเสียงที่สนใจซึ่งได้จากการวัด ซึ่งประกอบด้วยเสียงที่สนใจรวมกับเสียงพื้นฐาน

LBackground คือ ค่าระดับเสียงพื้นฐานที่ได้จากการตรวจวัด

5.3 วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงรวมเฉลี่ยทุกความถี่

Overall SPL=10xlog10i=1N10(0.1*Li)

เมื่อ         Li คือ ค่าระดับเสียงของแต่ละช่วงความถี่