|  | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ гр.София 1618, бул.“Монтевидео“21, тел.: 02 9559892 ; +359 879 023315 e’mail: nsou151@abv.bg ; web: www.nsousofia.org |
| --- | --- |

Утвърждавам: (п)(п)

Росен Цветанов, Директор

П     Л     А     Н

за евакуация на децата, учениците, работещите и пребиваващите

в НСУ “СОФИЯ” гр.София

при пожар или авария

Настоящият план се издава на основание чл.9, aл.1, т.4 и чл.11, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Настоящият план важи за обект:

Национално средно училище „София”,

гр.София, бул.”Монтевидео” 21

Клас по функционална пожарна опасност на помещенията в обекта: Ф4.1

Категория на сградите в зависимост от обитателите: А1

С настоящия план се цели да се създаде стройна организиция, лишена от паника, за безпрепятствено напускане на сградите на училището от пребиваващите в нея, при гарантиране на максимална безопасност.

ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС

| № по ред | Наименование на действията | Ред и последователност на действията | Отговорник / длъжност на изпълнителя | Подпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съобщение за пожара - уведомяване на телефон 112, директора на училището, отговорника по ПБ и пребиваващите в сградата | Първият, забелязал пожара, незабавно съобщава за това на тел. 112 , като дава информация кой се обажда, къде и какво гори. Уведомява незабавно училищното ръководство, след което излиза /или изпраща друг служител – член на групата за наблюдение и оповестяване/ на улицата, за да посрещне и насочи противопожарните автомобили към мястото на пожара, ел.таблата и водоизточниците. Подава сигнала "Пожар" с цел да извести близко намиращите се служители, учители и ученици. | Групата за наблюдение и оповестяване, назначена със заповед на директора |  |
| 2 | Организиране на евакуацията | Директорът и заместник-директорите на училището, подпомагани от противопожарния нещатен щаб, организират незабавно евакуацията, чрез подаване на установения за това сигнал (чрез известителната инасталация на училището) и поемат ръководството на евакуацията. | Отговорника за дейността по ПАБ и нещатния щаб, назначени със заповед на директора |  |
| 3 4 | Евакуация – последователност Евакуация при особени обстоятелства: при силно задимена обстановка; през нощта, в извънработно време; през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните); при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ и др. | При пожар или при подаване на сигнал за евакуация децата и учениците се извеждат от учителите незабавно, организирано и без паника през коридорите и изходите извън горящата сграда, съгласно Плана за евакуация. Напускането на класните стаи, кабинетите и т.н. става в следната последователност: с предимство от съответния етаж се извеждат най-малките ученици, учителите и непедагогическия персонал напускат последни сградата. | Отговорника за дейността по ПАБ и нещатния щаб, назначени със заповед на директора |  |

Задълженията по евакуирането на учениците се поемат от учителя, преподаващ в момента в паралелката/групата.

Директорът и заместник-директорите, подпомагани от нещатния щаб следят и насочват пребиваващите в сградата /етажа/ деца, ученици и учители да напуснат по най-краткия и безопасен начин мястото на пожара. Същите не допускат връщането в сградата /етажа/ на лица за забравени вещи и предмети. Проверяват етажите на учебното заведение за останали или застрашени хора.Същите ползват текстилна маска на дихателните пътища, намокрена с воден разтвор на сода бикарбонат или само с вода.

При задимяване на едното от стълбищата, евакуиращият се поток от хора се насочва към другото. При силно задимяване на етажния коридор децата, учениците и учителите, ако не са пряко застрашени от огъня и димните продукти, остават в кабинетите и класните стаи, отварят прозорците, с дрехи уплътняват вратите и чакат пристигането на специализирана помощ или погасяването на пожара.Когато има пряка заплаха от огъня или димните продукти, пребиваващите в помещението /етажа/ го напускат с текстилна маска на дихателните пътища по възможност мокра, по най-бързия начин. Ако следва да се премине през горящ участък, тялото и особено главата следва да се защитят с дрехи, по възможност мокри.

НЕДОПУСТИМО Е ЕВАКУАЦИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ СКАЧАНЕ ОТ ЕТАЖИТЕ!

Проверка на фактическото състояние на евакуираните деца и ученици

Всички евакуирани ученици се проверяват и преброяват с поименен списък на класа от учителя. На пострадалите се оказва първа помощ.

Организация на пункта за настаняване на евакуираните

Организацията на пункта за настаняване /през зимата/ се извършва от училищното ръководство  – директор или негов заместник. Децата, учениците и служителите се настаняват в незасегнатата сграда на училището.

| 5 | Пожарогасене – действия за гасене на пожара | Гасенето на пожара се организира незабавно от момента на откриването му. За целта се ползват всички намиращи се в сградата противопожарни уреди и съоръжения – пожарогасители, подръчни средства – кофи, лопати и други. Гасенето на пожара до пристигането на органите на ПБЗН се извършва от противопожарното ядро и обслужващия персонал, незает с евакуацията на учениците, в случай, че задимяването не застрашава живота им. При възможност се отварят етажните прозорци на коридора и се затварят вратите към стълбището. Незабавно се изключва и ел.захранването на сградата. | Отговорника за дейността по ПАБ и нещатния щаб, назначени със заповед на директора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Спасяване или защита на имущество | Служителите от администрацията, незаети с евакуацията на децата и учениците изнасят на безопасно място ценната документация на училището, в случай че това не застрашава живота им. | Отговорника за дейността по ПАБ и нещатния щаб, назначени със заповед на директора |  |
| 7 | Посрещане на служителите от органите на ПБЗН | Член на Групата за наблюдение и оповестяване излиза /или изпраща друг служител/ на улицата, за да посрещне и насочи противопожарните автомобили към мястото на пожара, ел.таблата и водоизточниците. | Отговорника за дейността по ПАБ и нещатния щаб, назначени със заповед на директора |  |

СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ ЕВАКУАЦИЯ:

- За учениците от 1-4 клас и съответните преподаватели /1-ва сграда/: зелената площ на двора на училището, като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде указано от отговорника или негов заместник. Отговорник: Т.Апостолова, зам.-директор.

- За учениците от 5-12 клас, съответните преподаватели и непедагогическия персонал /1-ва сграда и физкултурен салон/: зелената площ до физкултурния салон,  като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде от отговорника или негов заместник.

Отговорник: Мариана Пищалова, зам.-директор

- За учениците от 2-ра сграда, съответните преподаватели и непедагогическия персонал: зелената площ до ниско тяло,  като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде указано от отговорника или негов заместник. Отговорник: Николай Димитров, зам.-директор.

- За децата от подготвителните класове от ниско тяло, съответните учители и непедагогическия персонал: зелената площ до ниско тяло,  като точното място, с цел осигуряване на безопасността ще бъде указано от отговорника или негов заместник.

Отговорник: Елина Цветанова, ръководител ИО.

Учениците да се движат организирано и под строй.

Групите за защита при БАК координират и подпомагат организацията на сборните пунктове и пунктовете за раздаване на индивидуални средства за защита.

СЛЕД УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ, В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ, ПРЕЗ НОЩТА

Физическата охрана, открила пожара:

1. Незабавно информира органите на ПБЗН  на тел.: 112.

2. Организира изключването на ел.захранването в сградата.

3. При възможност започва гасителни действия с наличната противопожарна техника.

4. Посреща органите на ПБЗН, насочва ги към мястото на пожара, като ги информира за местонахождението на ел.табла и водоизточници.

5. Информира ръководството на училището за произшествието.

Графичната част на плана за евакуация се изработва съгласно изискванията на Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба  № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи.

Графичната и текстовата част на плана за евакуация се поставят на видно място в сградите на училището съгласно изискванията на Наредба Наредба 8121з-647/01.10.2014 г.  и Наредба  № РД-07/8 от 20.12.2008г.

С плана за евакуация да се запознае целия трудов колектив, децата, учениците, техните родители и наемателите в НСУ „София”.

Изготвил: (п) Е. Цветанова, ръководител ИО