## Data
RadStar RS300
Radon Detector/Monitor
Version | 1.7
Serial #03175
Calib. #30593 Bkgnd05
TestID #30206
Interval Report
Hour | Tamper | Battery | A/C Adapter | Alpha | pCi/L
1 |  |  | * | 128 | 6.7
2 |  |  | * | 128 | 6.7
3 |  |  | * | 119 | 6.2
4 |  |  | * | 113 | 5.9
5 |  |  | * | 83 | 4.3
6 |  |  | * | 88 | 4.6
7 |  |  | * | 78 | 4
8 |  |  | * | 76 | 3.9
9 |  |  | * | 62 | 3.2
10 |  |  | * | 62 | 3.2
11 |  |  | * | 70 | 3.6
12 |  |  | * | 61 | 3.2
13 |  |  | * | 55 | 2.8
14 |  |  | * | 49 | 2.5
15 |  |  | * | 69 | 3.6
16 |  |  | * | 75 | 3.9
17 |  |  | * | 98 | 5.1
18 |  |  | * | 124 | 6.5
19 |  |  | * | 143 | 7.4
20 |  |  | * | 122 | 6.3
21 |  |  | * | 134 | 7
22 |  |  | * | 118 | 6.1
23 |  |  | * | 133 | 6.9
24 |  |  | * | 123 | 6.4
25 |  |  | * | 127 | 6.6
26 |  |  | * | 130 | 6.8
27 |  |  | * | 127 | 6.6
28 |  |  | * | 109 | 5.7
29 |  |  | * | 88 | 4.6
30 |  |  | * | 81 | 4.2
31 |  |  | * | 78 | 4
32 |  |  | * | 91 | 4.7
33 |  |  | * | 79 | 4.1
34 |  |  | * | 67 | 3.5
35 |  |  | * | 67 | 3.5
36 |  |  | * | 89 | 4.6
37 |  |  | * | 89 | 4.6
38 |  |  | * | 100 | 5.2
39 |  |  | * | 112 | 5.8
40 |  |  | * | 125 | 6.5
41 |  |  | * | 121 | 6.3
42 |  |  | * | 140 | 7.3
43 |  |  | * | 127 | 6.6
44 |  |  | * | 121 | 6.3
45 |  |  | * | 140 | 7.3
46 |  |  | * | 114 | 5.9
47 |  |  | * | 125 | 6.5
48 |  |  | * | 118 | 6.1
49 |  |  | * | 127 | 6.6
50 |  |  | * | 109 | 5.7
51 |  |  | * | 124 | 6.5
Avg: | 5.2
Max: | 7.4
Min: | 2.5
Start Date/Time
_________________________
End Date/Time
_________________________
Address
_________________________
_________________________
Location of Instrument
_________________________
Tested By
_________________________

## Chart
RS300 Radon Test | Address | ABC Test Rd
Serial #03175 | Location | Basement #6
Calib. #30593 Bkgnd05 | Technician | Phil Murphy and Mary Plante |  | Average Radon Level, pCi/L: | 5.2
TestID #30206 | Period | 2016-08-26 | 2016-08-28

## Calculations
5 | 4.3 | -100 | -100 | 1
6 | 4.6 | -100 | -100 | 1
7 | 4 | -100 | -100 | 1
8 | 3.9 | -100 | -100 | 1
9 | 3.2 | -100 | -100 | 1
10 | 3.2 | -100 | -100 | 1
11 | 3.6 | -100 | -100 | 1
12 | 3.2 | -100 | -100 | 1
13 | 2.8 | -100 | -100 | 1
14 | 2.5 | -100 | -100 | 1
15 | 3.6 | -100 | -100 | 1
16 | 3.9 | -100 | -100 | 1
17 | 5.1 | -100 | -100 | 1
18 | 6.5 | -100 | -100 | 1
19 | 7.4 | -100 | -100 | 1
20 | 6.3 | -100 | -100 | 1
21 | 7 | -100 | -100 | 1
22 | 6.1 | -100 | -100 | 1
23 | 6.9 | -100 | -100 | 1
24 | 6.4 | -100 | -100 | 1
25 | 6.6 | -100 | -100 | 1
26 | 6.8 | -100 | -100 | 1
27 | 6.6 | -100 | -100 | 1
28 | 5.7 | -100 | -100 | 1
29 | 4.6 | -100 | -100 | 1
30 | 4.2 | -100 | -100 | 1
31 | 4 | -100 | -100 | 1
32 | 4.7 | -100 | -100 | 1
33 | 4.1 | -100 | -100 | 1
34 | 3.5 | -100 | -100 | 1
35 | 3.5 | -100 | -100 | 1
36 | 4.6 | -100 | -100 | 1
37 | 4.6 | -100 | -100 | 1
38 | 5.2 | -100 | -100 | 1
39 | 5.8 | -100 | -100 | 1
40 | 6.5 | -100 | -100 | 1
41 | 6.3 | -100 | -100 | 1
42 | 7.3 | -100 | -100 | 1
43 | 6.6 | -100 | -100 | 1
44 | 6.3 | -100 | -100 | 1
45 | 7.3 | -100 | -100 | 1
46 | 5.9 | -100 | -100 | 1
47 | 6.5 | -100 | -100 | 1
48 | 6.1 | -100 | -100 | 1
49 | 6.6 | -100 | -100 | 1
50 | 5.7 | -100 | -100 | 1
51 | 6.5 | -100 | -100 | 1